Urząd Miejski w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

#### WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG OFERTOWY  NA BUDOWĘ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. JANA KAZIMIERZA W SOCHACZEWIE

Sochaczew dnia  06.12.2011r.

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy – Prawa zamówień publicznych (art. 4, pkt.8 ustawy j. w.)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA BUDOWĘ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. JANA KAZIMIERZA W SOCHACZEWIE

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy   na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie.

Termin realizacji: 	 - 23.04.2012r.

Termin płatności:  	  - 30 dni

Miejsce realizacji:       - Sochaczew

Oferta częściowa:	  - nie.

Oferta wariantowa  :     - nie.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dobudowywanej linii oraz przeprowadzenia ( w imieniu Zamawiającego)  wszystkich procedur z Zakładem Energetycznym w Łowiczu niezbędnych do uruchomienia oświetlenia.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.sochaczew.pl

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Urszula Cielniak– Naczelnik Wydziału Modernizacji i Inwestycji w godz. 8.00-16.00w dni powszechne.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną - przetarg ofertowy  na  „ budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie. ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze obsługi Klienta .

- Termin składania ofert upływa  12.12.2011 r. o godz. 09.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   12.12.2011 r. o godz. 09.45 w siedzibie Zamawiającego 
w pokoju 505.

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

1.1.Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym  na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie.

1.2. Termin realizacji zamówienia: 23.04.2012r.

1.3. Zakres zadania: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie zgodnie z  projektem technicznym kosztorysem ofertowym oraz  SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dobudowywanej linii oraz przeprowadzenia ( w imieniu Zamawiającego)  wszystkich procedur z Zakładem Energetycznym w Łowiczu niezbędnych do uruchomienia oświetlenia.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej tj. : przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej S.I.W.Z.

Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:

1.4.Oferent powinien wykazać, że wykonał (samodzielnie lub we współpracy z Podwykonawcami), w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia minimum  1 realizację inwestycji o zakresie i złożoności porównywalnym z powierzonymi im do wykonania przy realizacji niniejszego zamówienia.

1.5. Oferent udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (gwarancje muszą obejmować także wbudowane materiały i urządzenia).

1.6. Oferent zagwarantuje w formie pisemnego oświadczenia że zrealizuje zadania zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę

1.7. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.8. Termin płatności do 30 dnia od dnia odbioru dokumentacji przez Zamawiającego i złożenia faktury przez Wykonawcę.

2.   Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji  wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

2.2.  W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

2.3.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

2.4.  Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

2.5. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i   została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

2.6.   Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były

ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w     których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

2.7.   Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

2.8.  Koperta zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

„OFERTA  –   przetarg ofertowy   na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie.

oraz  „ Nie otwierać przed 12.12.2011r. godz. 09.45 ”

2.9. Koperta zewnętrzna, poza oznakowaniem jak wewnętrzna musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

2.10  Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.

2.11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko           wszelkie   istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2.13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.

3. Dokumenty składające się na ofertę

3.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

3.1.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do   ewidencji gospodarczej, o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.1.2 Kserokopia uprawnień (uprawnienia budowlane, elektryczne).

3.1.3. Referencje zawierające informacje określone w pkt.1.4. SIWZ.

3.1.4. Pisemne oświadczenie że Oferent zrealizuje zadania zgodnie z wydanym  pozwoleniem na budowę.

3.1.5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.1.6.Zaparafowaną propozycję umowy.

3.1.7. Kosztorys ofertowy.

4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4.1.  Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- Radosław Kwiatkowski– Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych  - w godz.  9.00 do 16.00.

-  Urszula Cielniak– Naczelnik Wydziału Modernizacji i Inwestycji w godz. 8.00-16.00 w dni  powszechne.

4.2. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

5. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6 Miejsce i termin składania ofert

6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

6.2. Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2011r.   o godzinie 09.30.

6.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 6.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

7. Otwarcie i badanie ofert

7.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu 12.12.2011 r. o godzinie 09.45 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

7.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

7.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100 % |
| --- | --- |

8.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

9.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

###### 10.     Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

_____________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 06.12.2011 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Urząd Miejski

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym   na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie.

OFERUJEMY WYKONANIE ZADANIA ZA CENĘ::

.........................................................................................................................................netto

słownie: ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................netto

OFERUJEMY WYKONANIE ZADANIA ZA CENĘ:

........................................................................................................................................brutto

słownie: ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................brutto

- Powyższa cena jest ceną ryczałtową.

- OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami.

- Termin wykonania -23.04.2012 r.

- OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, iż dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, zapoznaliśmy się z warunkami technicznymi wykonania zamówienia. W ryczałtowej cenie oferty ujęliśmy wszystkie koszty jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

9.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

10.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

...........................dn.__.__.2011r.

...........................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

_____________________

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu ofertowy na: „budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie” oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

............................ dn. __.__.2011 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego  w Jana Kazimierza w Sochaczewie”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 10 umowy.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z  projektem technicznym, kosztorysem ofertowym oraz  z SIWZ. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dobudowywanej linii oraz przeprowadzenia ( w imieniu Zamawiającego)  wszystkich procedur z Zakładem Energetycznym w Łowiczu niezbędnych do uruchomienia oświetlenia.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej tj. : przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej S.I.W.Z.

Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: 	w  terminie do 3 dni  od daty przekazania placu budowy.

- zakończenie: 	 do 23.04.2012 r.

- Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w przypadku:

- działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót),

- wystąpienia warunków geologicznych  i hydrologicznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia,

- wystąpienie innych  okoliczności w terminie określonym w pkt.1.b, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- W sytuacjach przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub postoju.

§ 4

Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- § 5

- 1. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru i powiadomienia o tym Wykonawcy w ciągu trzech dni od dnia  podpisania umowy.

2. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił ………….legitymujący się uprawnieniami  budowlanymi nr …………………………….

- § 6

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy  w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy kompletny  projekt techniczny  w jednym egzemplarzu który będzie stanowił podstawę wykonania przedmiotu umowy.

- § 7

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren  budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i  zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt  zgodnie z procedurą określoną w obowiązujących przepisach.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu na teren budowy pracownikom organów  nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo  Budowlane, oraz do udostępniania im danych i informacji   wymaganych tą ustawą.

4.   Wykonawca opracuje i wdroży czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w szczególności podlegają szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
a powstałych z związku z prowadzonymi robotami.

§ 9

1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 3 umowy Wykonawca ma prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania zadania danego przez siebie w ofercie,  jeżeli niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencje:

a/ okoliczności,  których nie można było przewidzieć.

b/ z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

c/sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego w S.I.W.Z.

2.  Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z posiadaną dokumentacją.

- § 10

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie  się za pomocą faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Zapłata za wykonane świadczenia stanowiące przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego.

- Każdorazowo w fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Terminem zapłaty przez Zamawiającego, jest dzień złożenia dyspozycji przelewu               w banku Zamawiającego.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę netto……………..                                  ( słownie:…………………………………………….).

Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT wynosi …………….(słownie:………………………………………………….).

8.   Za nieterminową zapłatę faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§11

- 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i  wysokościach:

- 1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu  kary umowne:

- a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 
0,5% wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

- b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego netto  za przedmiot odbioru,

- d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień   przerwy,

- e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %    wynagrodzenia umownego netto.

- 2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary:

- a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 0,5% z wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki,

- b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto.

- 3/  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- §12

1.  Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru końcowego będzie  „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego  w ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie”.

Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  przedmiotu    umowy  oświadczeniem złożonym na dziennik sekretariatu Urzędu Miejskiego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).

Zamawiający wyznaczy  termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że z  czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ 
  o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych    uprzednio robót jako wadliwych.

5.  Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji   ustalonego  w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia  wad po upływie okresu rękojmi

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru  jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż  do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

1.Wykonawca rozszerza,  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Termin gwarancji wynosi   36  miesiące licząc od daty odbioru.

§ 14

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

§ 15

W  razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych w § 10 i § 11 strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie

§16

Zmiana postanowień zawartej umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na  poniższych zasadach:

1/ Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli :

a/ zostanie ogłoszona upadłość  lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b/ zostanie wydany nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy,

c/ Wykonawca nie rozpoczął przez okres 1 tygodnia robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d/ Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień

2/ Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli  Zamawiający   zawiadomi Wykonawcę,   iż   wobec  zaistnienia  uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3/ Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności wraz z  uzasadnieniem w terminie 14 dni od dowiedzenia się o w/w okolicznościach .

4/ W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące    obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie  siedmiu  dni  od  daty  odstąpienia  od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień  odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót, jeżeli przerwanie robót nastąpiło z  przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 18

1/ W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca  jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2/ Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3/ Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od  daty zgłoszenia roszczenia

4/ W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do  wystąpienia na drogę sądową.

5/ Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Postanowienia szczegółowe:

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami robót objętych zakresem, dokumentacją techniczną oraz SIWZ i uwzględnił  je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Wykonawca zapewni inwentaryzację powykonawczą (3 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej).\

- Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą sieci telekomunikacyjnych          (1 egzemplarz w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej).

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

§ 22

Wykaz załączników do umowy:

1/ Załącznik nr 1 oferta Wykonawcy z dnia  …………………..r.

Zamawiający:					Wykonawca: