Sochaczew dnia 20.01.2012 r.

ZP3410.1.3 .2012










………………….









………………….










…………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic Bohaterów Chodakowa i Lazurowej w Sochaczewie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od jednego z oferentów wpłynęły następujące zapytania:
1. Czy dokumentacja projektowo – kosztorysowa (projekt budowlano – wykonawczy) będąca przedmiotem zamówienia ma obejmować wyłącznie zakres drogowy, czy też koniecznym będzie wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej (projektu budowlano – wykonawczego) dla przebudowy lub rozbudowy kolidujących                         z planowaną inwestycją infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, siec kanalizacji opadowej, siec kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna i teletechniczna?
2. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystąpienia w jego imieniu o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ulic: Bohaterów Chodakowa i Lazurowej?
3. Czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i jej uzyskanie lub zgłoszenie robót budowlanych?

4. W punkcie 9.6.2. „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców , którzy:
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłożony okres związania oferta „- czy Zamawiający wymaga wniesienia wadium? SIWZ nie stanowi o wysokości wadium.
5. W pkt. 11.4. SIWZ znajduje się zapis: „Oferent wygrywający przetarg powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg. punktu 14. specyfikacji. Przedmiotowa specyfikacja nie zawiera punktu 14. Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości.
6. Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy?
Odpowiedzi Zamawiającego:
ad. 1. 

1) Ulica Bohaterów Chodakowa wyposażona jest w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczną i elektroenergetyczną. Nie posiada sieci gazowej. Występuje tu kolizja z linią napowietrzną energetyczną n.n. (1 słup do przebudowy).

2) Ulica Lazurowa częściowo posiada sieć kanalizacji deszczowej, w pozostałej części kanalizacja deszczowa jest w trakcie projektowania, ponadto ulica jest wyposażona w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną, elektroenergetyczna. Nie posiada sieci gazowej.

Projekt powinien obejmować odwodnienie ulicy do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej poprzez system wypustów ulicznych. Oferent powinien przewidzieć rozwiązania projektowe minimalizujące kolizje z istniejącą infrastrukturą. 
Zamawiający nie może całkowicie wykluczyć wystąpienia kolizji rozwiązań  projektowych              z istniejącą infrastrukturą. W takim przypadku Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia w projekcie  rozwiązań obejmujących przebudowę kolidujących urządzeń.

ad. 2.

Wykonawca w ramach zamówienia powinien pozyskać  w imieniu Zamawiającego  wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego okaże się konieczna, Oferent będzie musiał o nią wystąpić w imieniu Zamawiającego.

ad. 3.

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia prawidłowego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. Zamawiający nie wymaga pozyskania w/w dokumentów w wyznaczonym terminie.

ad. 4.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu.

ad. 5. 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Zamawiający modyfikuje treść S.I.W.Z. usuwając z niej punkt 11.4.
ad. 6.

Zamawiający nie wymaga wykonania dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy. Jednocześnie informuję, że ul. Bohaterów Chodakowa łączy się z ul. Chopina, która jest drogą wojewódzką. Dokumentację projektową należy również uzgadniać z zarządcą dróg wojewódzkich.

Z poważaniem 
