Sochaczew 27.06.2011

ZP2710.14.4.2011

……………………….

……………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Nowowiejskiej,  Spółdzielczej, Asnyka, Modrzewiowej, Dębowej, Bukowej, Jesionowej, Granicznej informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie następującej treści:

Czy w zakres opracowania dokumentacji jest projekt kanalizacji deszczowej - odwodnienia ulic. – jeżeli jest to w zakresie to oferent powinien pozyskać mapę do celów projektowych a nie opiniodawczych jak jest podane w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi zaprojektowanie odwodnienia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Asnyka, Nowowiejskiej, Modrzewiowej, Dębowej, Bukowej i Jesionowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie opracowywania jest projekt kanalizacji  deszczowej w ul. Granicznej.  W posiadaniu Zamawiającego znajduje się projekt sieci kanalizacji deszczowej  ulicy Spółdzielczej.  Zamawiający nie widzi potrzeby pozyskiwania map do celów projektowych, gdyż wystarczy mapa zasadnicza do celów opiniodawczych.

Jednocześnie informuję, iż  w związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia  ofert. Nowy termin składania  i otwarcia ofert upływa w dniu 04.07.2011 r..  Godziny oraz pozostałe warunki  pozostają bez zmian.