Sochaczew dnia 05.11.2010 r.

ZP3410/18-3 /2010

SANTINEX

Robert Siekierski

ul. Planowa 11

96-500 Sochaczew

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia na „Budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Asnyka-V etap”                – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od jednego                z oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- W SIWZ w punkcie 1.3. przedstawiono że jest  do wykonania ok.360 mb kanalizacji deszczowej, natomiast z załączonego przedmiaru do wykonania jest odcinek 440 mb. proszę o podanie prawidłowej długości projektowanego odcinka do wykonania.

- Proszę podać jakie odcinki kanalizacji deszczowej należy wykonać w etapie V , ponieważ w SIWZ nie są one wymienione a w przedmiarze SA to odcinki C-C                                  i  F-L-L.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1 . W ogłoszonym przetargu obowiązuje przedmiar robót- do wykonania w tym etapie jest 440 mb. kanalizacji deszczowej.

Ad.2.Wykonanieu podlegają odcinki kanalizacji wymienione w przedmiarze dołączonym do przetargu a mianowicie odcinek C-C” i odcinek F-L-L’.

Z poważaniem