ZP 3412/19-3/2010						Sochaczew, dnia 22.10.2010 r.

ALUMAST S.A.

ul. Marklowicka 30A

44-300 Wodzisław Śląski

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia   na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Księżycowej w Sochaczewie  prowadzonym w trybie przetargu ofertowego uprzejmie zawiadamia, iż  od jednego z oferentów wpłynęło następujące zapytanie;

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych stalowych  na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza  zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych na słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.

Obowiązek wykazania że zaoferowane materiały zastępcze spełniają warunki równoważności spoczywa na oferencie.

Z poważaniem