ZP2712.2.4.2012						Sochaczew, dnia 18.01.2012 r.

…………………….

…………………….

…………………….

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia na  „wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej osiedla Rozlazłów w Sochaczewie” informuje, iż od jednego z oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Prosimy uprzejmie o określenie orientacyjnej długości projektowanej kanalizacji deszczowej.

- Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje koncepcją techniczną kanalizacji deszczowej dla osiedla Rozlazłów.

Odpowiedzi Zamawiającego:

ad.1.

Szacunkowa długość projektowanej kanalizacji deszczowej w osiedlu Rozlazłów                         w Sochaczewie wynosi 2 000 mb.

ad.2.

Zamawiający nie dysponuje koncepcją techniczną kanalizacji deszczowej dla osiedla Rozlazłów.

Z poważaniem