ZP2712.2.5.2012						Sochaczew, dnia 20.01.2012 r.

……………………

……………………

…………………….

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia na  „wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej osiedla Rozlazłów w Sochaczewie” informuje, iż od jednego z oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Czy w ramach projektu należy zaprojektować kanały czy podłączenia wpustów deszczowych?

- Jaki jest zakres odtworzenia nawierzchni po  budowie kanalizacji deszczowej i czy w opisanie ma wchodzić w skład projektu budowy kanalizacji deszczowej osiedla Rozlazłów w Sochaczewie?

ad.1.

W ramach powyższego zadania należy zaprojektować kolektor w ulicach. Wpusty będą projektowane w projekcie drogowym.

ad.2.

Drogi po wykonaniu kanalizacji winny być przejezdne i w projekcie należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni wraz z wymiana gruntu w wykopie.

Z poważaniem