Sochaczew dnia 13.07.2011 r.

ZP2712.12.3.2011

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego na budowę oświetlenia energetycznego linii kablowej n.n. oświetlenia ulicznego w ul. Bolesława Śmiałego  i Zygmunta Starego w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie od jednego z oferentów, następującej treści:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualnie zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich słupów pod warunkiem dysponowania przez Wykonawcę wymaganymi prawem dokumentami dopuszczającymi słupy do stosowania w budownictwie (certyfikaty).