Sochaczew dnia 16.06.2010 r.

- ZP 3410/8-18/2010

- ………………………

………………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia na „Modernizację i rozbudowę mieszkaniowego zasobu gminnego – remont budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od poszczególnych oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- w dokumentacji, opis techniczny  poz. 9.2. konstrukcja, oraz w przekroju rys. A08 przyjęto belki stalowe HEB 180 których masa 1m wynosi 51,2kg/m. Natomiast w przedmiarze poz. 78 i 64 przyjęto belki dwuteowe 180 o ciężarze 31,1 kg/m. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.

- w piśmie z dnia 17.03.2010 r. ( pierwszy przetarg) Ad.2 Zamawiający informował, że „stolarka drzwiowa wewnętrzna (poza drzwiami wejściowymi do lokalu) – drewniana płytowa jak w przedmiarze robót”. Ponieważ opis techniczny poz. 14.2 precyzyjnie określa inny rodzaj drzwi prosimy o potwierdzenie, że w/w informacja jest aktualna.

- prosimy o wyjaśnienie poz. nr 120 kosztorysu budowlanego  drabiny wewnętrzne pionowe – drabina do wyłazu dachowego teleskopowa, trzy częściowa stalowa malowana proszkowo – mb 2,20. Podstawa katalogowa jest nieczytelna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1  Należy  przyjąć belki w nowoprojektowanych stropach zgodnie z projektem konstrukcji TOM 2, tzn belki stalowe 2T220 jak przedstawiono w opisie projektu konstrukcji w pkt. 1.10.6. Wymiana stropów oraz na rysunkach konstrukcji stropów K-02.

Ad. 2. Informacja udzielona w piśmie z dnia 17.03.2010 r. jest aktualna  tj.  stolarka drzwiowa wewnętrzna (poza drzwiami wejściowymi do lokalu) drewniana płytowa jak w przedmiarze robót.

- Ad. 3 Prawidłowa podstawa katalogowa to: KNR-W-2-02, 1213-01.

Z poważaniem