Sochaczew dnia 20.05.2011 r.

ZP2710.10.4.2011
Burmistrz Miasta Sochaczewa, działając jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na „Termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie zawiadamia, iż od jednego z  oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

1. Proszę o pokazanie sposobu otwierania się stolarki okienne. Skrzydła główne (dolne- uchylno rozwierne), skrzydła górne (fixy czy uchylne, jeżeli uchylne – to czy system otwierania z poziomu posadzki) 

2. Proszę o oznaczenie szyby w stolarce okiennej. Czy zwykła czy też bezpieczna?

3. Czy w wycenie należy ująć ocieplenie dachu wełną mineralną +2 x papa termozgrzewalna + obróbki blacharskie  zgodnie z projektem i SWOiOR. Brak pozycji w przedmiarze robót.
4. Czy w wycenie należy ująć daszek z lekkiej konstrukcji zgodnie z projektem Stwor. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedzi Zamawiającego:

ad.1 Okno głowne (dolne) – 1 skrzydłowe uchylno rozwierne, drugie tylko rozwierne.
         Skrzydła górne uchylne  za pomocą klamki. 

ad.2. Szybka zwykła

ad.3. Ocieplenie z wełny min x 2 x papa termozgrzewalna zostanie wykonana w następnym etapie. W związku z tym nie należy jej uwzględniać. Należy natomiast  uwzględnić obróbki blacharskie. 

ad. 4  Tak 

Jednocześnie informuję iż  przesuwam  termin składania i otwarcia  ofert. Powodem jest zmiana zakresu robót zawarta w powyższych odpowiedziach. 

Nowy termin składania  i otwarcia ofert upływa w dniu 26.05.2011 r..  Godziny oraz pozostałe warunki  pozostają bez zmian.
