Sochaczew dnia 12.04.2011 r.

ZP2710.9.5.2011

……………………….

………………………

……………………….

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na „Rewitalizacją zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż wpłynęły następujące zapytania:

- Przedmiar na roboty sanitarne instalacyjne – poz. 128 – w obmiarze widnieje 0 szt. – dotyczy filtra z mosiądzu,  prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp.  Filtr szt 1 -  Przedmiar w załączniku

- W projekcie zamieszono technologię kuchni wraz z jej wyposażeniem. Wyposażenie kuchni nie znajduje odzwierciedlenia w przedmiarach, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy wyposażenie to należy uwzględnić w ofercie?

Odp.  Nie, kosztów wyposażenia nie należy uwzględniać w ofercie.

- W projekcie zamieszczono wyposażenie meblowe, w przedmiarach nie uwzględniono mebli, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy meble uwzględnić w ofercie?

Odp.  Nie, kosztów wyposażenia nie należy uwzględniać w ofercie

- Prosimy odpowiedzieć czy szyld, który zamieszczono w projekcie zamieszczonym na stronie Zamawiającego, a nie mającym odzwierciedlenia w przedmiarach należy uwzględnić w ofercie?

Odp. Tak.

- W przedmiarze instalacji sanitarnych dział 8 poz. 356-359  występują kanały wentylacyjne z wełny szklanej w technologii TOP-AIR/CLV. W opisie technicznym zaś kanały stalowe ocynkowane. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju kanałów wentylacyjnych?

Odp. Kanały wewnątrz budynku należy wykonać z wełny szklanej w technologii TOP-AIR/CLV 284, natomiast na zewnątrz zastosować standardowe kanały prostokątne typ A/I oraz kołowe Spiro. (przedmiar w załączeniu)

- W przedmiarze instalacji sanitarnych dział8 poz. 360-362 dotyczą izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych typu Kaiflex XT Alu-Tec o gr 32 mm. Izolacja ta przyklejana jest do kanałów stalowych, których brak w przedmiarze. Producent kanałów wełnianych uważa, że nie powinno się przyklejać tego typu izolacji kanałów wełnianych. Prosimy o sprecyzowanie, grubości i ilości izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych.

Odp.  Izolacja typu Kaiflex XT Alu-Tec o gr 32mm dotyczy kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku  wykonanej w technologii standardowej (kanały prostokątne typ A/I oraz kołowo Spiro).

- W opisie technicznym instalacji wentylacji mechanicznej występują kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe o klasie szczelności typu D w technologii Safe Clik. Jest to bardzo wysoka klasa szczelności , a zarazem kosztowna technologia. Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej jest instalacją standardową. Czy konieczne jest stosowanie kanałów o tak wysokiej klasie szczelności? Czy możliwe jest zastosowanie standardowych kanałów  typu A/I prostokątnych oraz Spiro kołowych? Zapis o klasie szczelności typu D oraz technologii Safe Clik wskazuje producenta kanałów tzn firmę Lindab.

Odp.  Kanały wewnątrz budynku należy wykonać  z wełny szklanej w technologii TOP-AIR/CLV 284, natomiast na zewnątrz zastosować standardowe kanały prostokątne typ A/I oraz kołowe Spiro. (uzupełniony przedmiar w załączeniu).

- W zamieszczonej dokumentacji widnieje technologia baru. Czy wyposażenie  typu płyta gilowa, frytkownica i tp wchodzi w zakres przetargu ? Jeżeli tak, prosimy o pilne przesłanie specyfikacji technicznej z parametrami jakimi ma odpowiadać wyposażenie.

Odp.  Nie wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu.

9. Czy wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt ppoż wchodzi w zakres przetargu – brak w przedmiarach.

Odp. Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt ppoż wchodzi w zakres przetargu. W ofercie należy uwzględnić wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego która jest niezbędna celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- W dokumentacji przewidziany jest dźwig osobowy typu EASYLIFE  model XL (1650x1600mm) Wg informacji dostawcy

  - w/w dźwig posiada kabinę o wymiarach 1050x1350mm a więc mniejszą niż jest wymagana w PN do przewodu osób niepełnosprawnych czyli 1100x1400mm Czy Inwestora posiada pozwolenie na odstępstwo od PN?

  - w STWiORB  jest zapis, że kabina ma mieć drzwi przelotowe. Czy jest to konieczne wobec jednostronnego wejścia?

  - w/w dźwig posiada udźwig 550kg nie 300 kg jak w STWiORB i wymiary konstrukcji samonośnej 1500x1800mm a nic jak podana 1650x160omm

  - czy inwestor dopuszcza zastosowanie platformy hydraulicznej z kabiną nieprzelotową do montażu w konstrukcji samonośnej LEVEL model EU o wymiarach zaw. konstrukcji 1575x1690mm. Platforma ta posiada udźwig 350kg/3 osoby i spełnia warunek PN odnośnie  wymiaru kabiny 110x1400mm, ale wyposażona jest  w drzwi  przystankowe wychylne z możliwością sterowania ręczne lub model LEVEL+z automatycznym przywołaniem i sterowaniem platformą. Prosimy o prawidłowe określenie typu dźwigu lub platformy.

Odp.

- Inwestor nie posiada odstępstwa od PN. Kabina wew. Powinna mieć wymiary 110x140cm.

- Kabina może mieć jednostronne wejście

- Dźwig posiada udźwig 550kg a nie 300 kg oraz posiada wymiary 1500x1800mm a nie 1650x1600mm.

- Dopuszcza się zastosowanie platformy hydraulicznej z kabiną nieprzelotową do montażu w konstrukcji samonośnej.

11. Niejasny jest opis dotyczący wykonania stolarki drewnianej. W opisie Pt. architektury (str.60) raz podany jest kolor acaju raz kolor cyprys. Jednocześnie stolarka wewnętrzna raz kolor cyprys, raz kolor orzech. Prosimy o określenie koloru wobec zdecydowanej różnicy w w/w kolorach.

Odp.  Stolarka okienna wykonana w kolorze RAL8025.

  - Wg SWOiORB i przedmiarów sufit podwieszony Ecophon Fokus A, wg projektu wnętrz na początku opisu Ecophon Fokus Ds., zaś na końcu opisu Ecophon Master Ds. 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD. Prosimy o określenie rodzaju sufitu.

Odp. Zaproponowany sufit podwieszany – Płyt Master Ds. na niewidocznej konstrukcji nośnej z możliwością demontażu pojedynczych płyt lub równoważnie.

  - Brak jest w przedmiarze instalacji sanitarnych instalacji klimatyzacji VRF oraz klimatyzatorów typu Spilt. Proszę o aktualizację przedmiaru.

Odp.  W załączeniu uaktualniony przedmiar.

  - Informujemy, że w dokumentacji brak jest rysunków rzutów stropów filigranowych – poz. 3.1.1., poz 3.1.1a, poz. 3.1.2, poz. 3.2.1, poz. 3.2.2 , poz. 3.2.3, poz. 3.3.5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wyżej wymienione rysunki.

Odp.  Ruty słupów zespolonych typu Filigran  zawarte są na rysunkach: K-4, K-5, 
K-6, natomiast specyfikację przedmiotowych stropów oraz szczegóły wykonawcze zbrojenia nadbetonu dostarcza wraz z dostawą elementów prefabrykowanych wybranych producent płyt typu Filigran.