Urząd Miejski w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

# remonty i konserwacje  oświetlenia ulicznego  na terenie miasta Sochaczewa na lata 2010-2011

## Sochaczew dnia  11.12.2009r.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

# 1.1.	Urząd Miejski w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew , ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczewa na lata 2010 - 2011”

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III niniejszej specyfikacji.

1.3. Termin realizacji zamówienia – do 01.01.2012 r.

2. Wymagania stawiane Wykonawcą

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

2.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Posiadają potencjał kadrowy umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia, w tym wykwalifikowany personel legitymujący się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie objętym zamówieniem, oraz legitymującymi się zaświadczeniem o uiszczaniu obowiązujących składek na rzecz właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.3.Posiadają odpowiedni potencjał sprzętowy. Wykonawca musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót tzn:

- dysponować co najmniej dwoma podestami ruchomymi na podwoziu samochodowym o  wysięgu: do 14 m – 1szt. i o wysięgu do 18 m. – 1 szt., będącymi w ciągłej dyspozycji wykonawcy, który to fakt należy udokumentować stosownymi dokumentami, jak również dokumentami stwierdzającymi sprawność techniczną tych podestów.

- dysponować min. 2 pracownikami uprawnionymi do obsługi wymienionych w p-cie 5A, ppkt. 3, tiret 1  podestów ruchomych na podwoziu samochodowym

- dysponować co najmniej jednym samochodem pogotowia oświetleniowego

- dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, m.in. lokalizatorem uszkodzeń linii kablowych i miernikiem do pomiaru luminacji oświetleniem

- posiadać w pełni dyspozycyjną grupę roboczą, w ilości minimum 2 osób, w celu usuwania występujących awarii oraz mieć możliwość całodobowego odbioru informacji o występujących awariach. Grupa robocza musi posiadać uprawnienia do prac pod napięciem, poparte stosownymi zaświadczeniami, załączonymi do oferty, m.in. zaświadczeniami o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN) i świadectwa kwalifikacyjne (E).

2.4.  Wykażą się dobrą sytuacja finansową

2.5. Wykonawca powinien wykazać, że świadczył usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, lub w zakresie konserwacyjnych robót elektrycznych, w okresie ostatnich 3 lat do dnia  ukazania się ogłoszenia o przetargu (minimum 3) o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia.

2.6. Wykonawca powinien wykazać, iż w ciągu ostatnich dwóch lat prowadził gospodarkę odpadami niebezpiecznymi zgodnie z ustawą o odpadach oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

2.7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wbudowane materiały i wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 1 rok.

3.  Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

3.3   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4  Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

  - Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego (art. 21 ust. 3).

  - Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

  - Kopertę zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

# „OFERTA  NA –  prowadzenie remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew na lata 2010 - 2011”

oraz „Nie otwierać przed 23.12.2009 r. godz. 9.30 ”

3.9.  Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna, musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

  - Oferent  może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno

mieć  na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym

postępowaniem, należy kierować na adres:  Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez  Oferentów powyższego wymogu.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.

.

4. Dokumenty składające się na ofertę

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

4.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do   ewidencji gospodarczej, o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy Prawo 
zamówień publicznych - załącznik nr 1.

    - Zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych);

    - Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za rok 2006 (zgodnie z pkt. 2.4. SIWZ);

    - Wykaz kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. Winny to być decyzje o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków oraz zaświadczenie o uiszczaniu składek na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa a także opis doświadczeń zawodowych.

4.1.8.Dane o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy potwierdzone pozytywnymi referencjami od poprzednich Inwestorów (min.3). Przedstawiony opis zrealizowanych zamówień winien potwierdzać spełnienie warunku opisanego w pkt 2.5. niniejszej Instrukcji oraz przedstawiać roboty wykonane w okresie ostatnich 3 lat licząc od miesiąca ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych , zgodnie z pkt. 2.5 SIWZ.

    - Wypełnione formularze będące załącznikami do SIWZ.

    - Umowa o odbiór odpadów niebezpiecznych wraz z  kartami odbioru za okres ostatnich dwóch lat ( po 01.06.2005 r.).

4.1.11.  Zaparafowane istotne postanowienia umowy.

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania na piśmie.

5.2.Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo zostawić wniosek bez rozpoznania.

5.4. Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2.

5.3Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom bez wskazania źródła zapytania.

5.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

5.6.O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta  któremu przekazano specyfikację.

5.7.Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

5.8 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej

ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert

5.8.Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są::

Urszula Cielniak               –    Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta– sprawy techniczne  w godz. 8.00 do 16.00

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych  - sprawy formalno-prawne    w godz.  8.00 do 16.00.

5.10. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

6. Okres  związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Ewentualne wniesienie protestu przerywa bieg tego terminu.

Wymagania dotyczące wadium

7.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,- PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach:

- pieniądzu, wpłaconym na konto:

Bank PEKAO S.A.

Nr 23124018221111000007198469

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust3 pkt4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego  w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „wadium do przetargu”, należy podać nazwę i numer postępowania.

7.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

7.5. Termin  wnoszenia  wadium  upływa  w dniu składania ofert o godz. 9.00,  przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 7.1. kwoty na rachunek Zamawiającego.

7.6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą;

- zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

- Zamawiający unieważni przetarg.

7.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie na  pisemny wniosek Oferenta:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania

- którego oferta została odrzucona

7.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

7.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,

d) Zamawiający zatrzymuje  wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złoży wymaganych dokumentów lub., chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy)

8. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty

8.1. Ceną oferty będzie cena ryczałtowa (jednostkowa) brutto oferenta za 1 punkt świetlny  oraz stawka roboczogodziny brutto dla potrzeb wyceny robót nie objętych zamówieniem wyliczona zgodnie z formułą:

R (brutto) = R + Kp (od R + S) + Z (od R + S + Kp) +Kz (od M) + VAT

Gdzie:

###### R – roboczogodzina w zł.

Kp – koszty pośrednie od R+S w %

S- motogodzina w zł

Z – zysk od R + S + Kp  w %

Kz – koszty zakupu materiałów

M – do obliczenia przyjąć 1 zł

VAT – należny podatek VAT

UWAGA!!

Rozliczenia kosztów wbudowanych materiałów następować będzie w oparciu o kopie faktur ich zakupu.

###### CENA  OFERTY  MUSI  BYĆ  WPISANA  DO  FORMULARZA  OFERTY

8.2  Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT po stawkach obowiązujących na dzień złożenia oferty. W przypadku  zmiany stawki VAT w trakcie realizacji zadania, cena oferty ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki VAT.

9. Miejsce i termin składania ofert

9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

9.2. Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2009 r.  o godzinie 09:00

9.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 8.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

10. Otwarcie i badanie ofert

10.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu 23.12.2009 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

10.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,  inne składniki podlegające ocenie.

10.3. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

10.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

| - cena (koszt) | - 100% |
| --- | --- |

11.2. W kryterium „cena”

Za jeden punkt świetlny 					- 80 pkt.

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 80 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

An – liczba punktów przyznanych ofercie „n” za spełnienie kryterium A,

C min

An = 0,8 x ---------------- x 100 pkt.

Cn

An max = 80 pkt.

11.3. W kryterium „cena”

cena roboczogodziny za roboty nie będące robotami konserwacyjnymi:

Oferta najkorzystniejsza w tych  kryteriach  otrzyma po 10  pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

Crb min

Bn = 0,10 x ---------------- x 100 pkt.

Crb

Bn – liczba punktów przyznanych ofercie „n” za spełnienie kryterium B,

- 10 pkt.

11.4. W kryterium „cena”

cena motogodziny                                                                        -10 pkt.

Oferta najkorzystniejsza w tych  kryteriach  otrzyma po 10  pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

Crb min

Bn = 0,10 x ---------------- x 100 pkt.

Crb

12.Unieważnienie postępowania

12.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od oferenta niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

12.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Oferentom.

13.Udzielenie  zamówienia

13.1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów.

  - Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

13.3. Podpisanie umowy (Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy)

nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o                          wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14. Zmiana umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

14.1.1.  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

14.1.2 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 12.1.termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

14.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

12.2.1  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót.
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 12.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.

14.2.2 Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

14.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.
f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 13.3 a,d,e,f,g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 12.3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
W przypadku pkt. 12.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.
W przypadku pkt. 12.3.d zmiany mogą  dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 12.1, 12.2 i 12.3  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzania podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

15.1. Protest

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Protest musi wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty, wzywając ich, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.

- O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferentów uczestniczących w postępowaniu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1)   w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181, ust. 3 ustawy;

2)   do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

- Protest Zamawiający uważa się za ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

- 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1)   treści ogłoszenia,

2)   postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.

4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1)   niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2)   po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

###### 15.2. Odwołanie

1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

4. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.8)) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

_____________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 11.12.2009 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Urząd Miejski

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

# 1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwacja oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczewa na lata 2010 – 2011 oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za:

a) Jeden punkt świetlny (cena netto) 	- .................................................. pln

(słownie złotych ...................................................................................................)

Jeden punkt świetlny (cena brutto) 		- ................................................... pln

(słownie złotych ...................................................................................................)

b) Stawka  roboczogodziny dla potrzeb wyceny robót nie będących robotami konserwatorskimi (cena netto) 		- .................................................. pln

(słownie złotych ....................................................................................................)

Stawka  roboczogodziny dla potrzeb wyceny robót nie będących robotami konserwatorskimi (cena brutto) 		- ................................................... pln

(słownie złotych ....................................................................................................)

c) Stawka motogodziny(cena netto)………………………………………………pln

(słownie złotych………………………………………………………………………..)

Stawka motogodziny (cena brutto )………………………………………………pln

(słownie złotych………………………………………………………………………..)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami.

Akceptujemy 30 dniowy termin płatności za dostarczone faktury.

- OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres  12      (słownie: dwanaście ) miesięcy.

- OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

............................. dn. __.__.2009 r.                          .....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

_____________________

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4) |
| --- | --- |

# Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „„remont i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew na lata 2010-2011”  oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który mówi, iż  „Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które oferent  nie ponosi odpowiedzialności;

b)  oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

c) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

j) oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również oferentów, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

............................ dn. __.__.2009 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

# Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „„remonty i konserwacja oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew na lata 2010 - 2011 oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności | Opis doświadczeń zawodowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Kierownik robót ............................. |  |  |  |
|  | .............................. |  |  |  |
|  | .............................. |  |  |  |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami. W kolumnie 5 należy opisać doświadczenia w kierowaniu robotami/budową podobnymi do przedmiotu zamówienia.

............................. dn. __.__.2009r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

# Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „remonty i konserwacja oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew na lata 2010 - 2011” oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu, zgodnie z zapisem pkt 4.1.8 Instrukcji dla Oferentów (min. 3).

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

W kol. 6 wpisać tylko informacje dotyczące robót wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć pozytywne referencje.(min. 3)

............................. dn. __.__.2009 r.

..................................................................................                                                                                                                                                                                                         (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ SPRZĘTOWY |
| --- | --- |

# Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „remonty i konserwacja oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew na lata 2010 – 2011” oświadczam, że moja firma dysponuje następującym potencjałem sprzętowym niezbędnym do wykonania zamówienia:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cechy sprzętu | Forma władania |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

............................. dn. __.__.2009r.

..................................................................................                                                                                                                                                                                                         (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

## W przypadku gdy sprzęt nie jest własny załączyć kopie odpowiednich umów

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotu zamówienia:

dla Wykonawcy prac remontowych i konserwacyjnych przy eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczewa, reprezentującego Urząd Miejski w Sochaczewie (jako strona umowy pomiędzy  Urzędem Miejskim  w Sochaczewie z PGE  ŁÓDŹ-TEREN  Rejon Energetyczny Łowicz).

1.  Wykonawca podejmuje się prowadzić prace konserwacyjno-remontowe i wykonywać czynności  eksploatacyjne urządzeń i sieci oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść pieszych itp. , pozostających na majątku Rejonu, a powierzonych Zamawiającemu  lub będących własnością Zamawiającego. Wspomniane czynności będą wykonywane w celu utrzymania oświetlenia w należytym  stanie technicznym. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany źródeł światła  w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia awarii źródeł  światła, natomiast inne awarie powstałe w stacjach trafo, powodujące np. świecenie się lamp w ciągu dnia, lub brak oświetlenia spowodowane spaleniem się bezpiecznika, itp.  zobowiązuje się usuwać w trybie natychmiastowym .

2.    Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjno-remontowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności konserwacyjnych i  naprawczych w zakresie eksploatacji oświetlenia:

a)    oględziny planowe tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu, stanu czystości opraw i źródeł światła, stanu ubytków  źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania) – nie rzadziej niż raz w roku.

b)  oględziny kontrolne stanu świecenia źródeł światła -  nie rzadziej niż co 2 tygodnie dla głównych dróg w mieście oraz  nie rzadziej niż raz na miesiąc dla pozostałych   dróg, placów i miejsc publicznych

c)  naprawy nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin planowanych i kontrolnych w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmujących wymiany uszkodzonych źródeł światła, elementów układów  zasilania i sterowania, dławików, kondensatorów, bezpieczników,  drzwiczek wnęk latarni, naprawy i wymiany kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy  kablowe, odgromniki, itp), naprawy  osłon  i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych  n.n, naprawy uszkodzeń złączy  pomiarowych  zmodernizowanych obwodach, a także inne czynności eksploatacyjne, których zakres nie przekracza czynności określonych w pkt. 3 niniejszego zakresu,

d)  przeglądy planowe obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia w terminach  określonych przez stosowne przepisy Zamawiającego dla dróg w granicach miasta – obejmujące  oględziny w zakresie ustalonym w punkcie 3, wymiany uszkodzonych źródeł światła, dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek, wnęk latarni, zabezpieczenia antykorozyjne opraw, wysięgników i latarń, wymiany uszkodzonego osprzętu kablowego i przewodowego   obwodów oświetleniowych, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, rezystancji izolacji badania kontrolne jakości oświetlenia, a także czynności eksploatacyjne, których zakres nie przekracza czynności określonych  w punkcie 3 niniejszego „Zakresu”.

e)  przeglądy planowe tablic  oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych w terminach nie rzadziej niż raz w roku obejmujące sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń sterowania naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych n.n.

4.  Terminy dokonania  pierwszych przeglądów planowanych dla urządzeń przekazanych do eksploatacji określone zostaną przez Zamawiającego

5.  Wykonawca zobowiązuje się  prowadzić wymaganą  zasadami dokumentację  eksploatacyjną dla przekazanego do konserwacji oświetlenia, w skład której wchodzą karty oględzin z opisem stwierdzonych nieprawidłowości, karty przeglądów z zakresem wykonanych  czynności konserwacyjno-remontowych i wykazem materiałów oraz  wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas eksploatacji urządzeń oświetlenia.  Dokumentację eksploatacyjną należy sporządzić co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po jednym przekazać Zamawiającemu i Rejonowi Energetycznemu jako właścicielowi urządzeń oświetleniowych w trybie bieżącym, nie później niż w ciągu 2 tygodni od terminu wykonania wymienionych czynności konserwacyjnych oraz naprawczych.

6.  Niezbędne prace eksploatacyjne, w szczególności takie m.in jak – oględziny kontrolne, naprawy stwierdzonych uszkodzeń, zabezpieczenie opraw przed przyśpieszonym zużyciem  wskutek wpływu wilgoci i korozji, itp. – będą przez Wykonawcę wykonywane także na urządzeniach i obwodach okresowo  wyłączanych z normalnego, codziennego funkcjonowania.

7.   Naprawy szkód zniszczeń i dewastacji oświetleniowych powstałych wskutek działania osób postronnych dokonywane będą w ramach  przyjętych czynności eksploatacyjnych. Stwierdzone fakty takich szkód  o rozmiarach kwalifikujących sie do postępowania karnego powinny być przez Wykonawcę zgłoszone Zamawiającemu, który powiadomi  właściwe organy ścigania, z jednoczesnym  powiadomieniem Rejonu, który jako właściciel urządzeń może dochodzić  zwrotu  kosztów napraw od wyrządzającego szkodę. Wykonawca 
w analogicznym  trybie informował będzie Zamawiającego o uszkodzeniach  źródeł światła.

8.  Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia  i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat 
w majątku, będą dokonywane bezzwłocznie. W wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej  naprawy z powodów organizacyjnych i materiałowych Wykonawcy, miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę.

9.   Wyłączenia urządzeń oświetlenia   do wykonania prac eksploatacyjnych, a także wyłączenia w tym celu innych urządzeń, służących do dostawy i rozdziału energii elektrycznej w celach powszechnych, mogą się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Rejonu oraz Zamawiającego.

11. Przygotowanie i zlikwidowanie miejsca pracy dla realizowanych przez zamawiającego robót eksploatacyjnych, konserwatorskich   i naprawczych należy zgłosić do Rejonu , który wykona je odpłatnie. W szczególności będzie to dotyczyć takich czynności jak:

a)   wyłączenia  spod napięcia i zakładanie uziemień przenośnych na liniach rozdzielczych niskiego napięcia z zainstalowanymi  przewodami i urządzeniami oświetlenia   oraz zdjęcie uziemień i ponowne włączenie napięcia po zakończeniu robót (np. wymiana opraw i wysięgników, napraw przewodów, wymiana osprzętu itp. )

b)   wyłączenia spod napięcia rozdzielnic n.n. i ewentualnie transformatorów w stacjach 15/0,4 kV (dla wymian i napraw tablic sterowniczych i zasilających oświetlenie, wymian uszkodzonych podstaw bezpieczników czy przewodów głównego obwodu zasilania oświetlenia, itp)oraz ponownego załączenia tych urządzeń pod napięcie.

c)    dopuszczeń do pracy w rozdzielniach n.n. stacji budynkowych 15/0,4 kV

d)   wyłączenia spod napięcia linii elektroenergetycznych  krzyżujących obwody oświetleniowe lub pozostających w zbliżeniu do nich, nie gwarantujących bezpieczeństwa prac konserwacyjnych na urządzeniach oświetlenia,

e)  innych przypadków przygotowania miejsca pracy wynikających z Instrukcji Organizacji  Bezpiecznej Pracy w PGE  ŁÓDŹ-TEREN  Rejon Energetyczny Łowicz).

12.  Opłaty za przygotowanie przez Rejon miejsca pracy są zryczałtowane i Wykonawca winien je uiścić we własnym zakresie za jeden komplet czynności eksploatacyjnych na danym obwodzie lub obiekcie oświetleniowym wg. aktualnych stawek obowiązujących w Rejonie Energetycznym.

13. Zmiany w sposobie sterowania oświetleniem drogowym i inne przebudowy eksploatacyjnej sieci oświetleniowej powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz realizowane według uzyskanych warunków technicznych z PGE  ŁÓDŹ-TEREN  Rejon Energetyczny Łowicz).

Przeprogramowanie układów sterujących oświetleniem powinno odbywać się z częstotliwością pozwalającą  na dostosowanie długości świecenia lampy do zmieniającej się długości nocy w ciągu roku. Lampy powinny zapalać się wraz z zapadnięciem zmroku i gasnąć o brzasku.

- Wykonawca nie będzie dokonywał zmian  miejsca zainstalowania opraw, lamp, latarń, urządzeń sterujących, itp. elementów  wyposażenia sieci  oświetleniowej  bez zgody Zamawiającego, jak też nie będzie bez zgody Zamawiającego wymieniał wspomnianych elementów na inne rodzaje, typy i rozwiązania techniczne oraz demontował wyposażenia sieci przekazanego do eksploatacji w celu ograniczenia ilości czynnych punktów świetlnych.

ROZDZIAŁ IV

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Umowa niniejsza zawarta jest w zakresie powierzania remontu i konserwacji oświetlenia ulicznego. Zamawiający  zobowiązuje się udostępnić w stanie działania urządzenia wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ...............................  do 01.01.2012 r.

Postanowienia jej wchodzą w życie w dniu zawarcia.

§ 3

Obszar działania Wykonawcy  stanowi teren miasta Sochaczewa w granicach administracyjnych. Wykonawca  nie może zlecać czynności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia powyższego Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

Zamawiający  może w każdym czasie kontrolować należytą staranność wykonania postanowień umowy. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu stosownej pomocy przy przeprowadzaniu kontroli.

§ 5

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do:

- objęcia konserwacją instalacji od zabezpieczeń przedlicznikowych do punktu świetlnego włącznie,

- prowadzenia wymiany źródeł światła,

- wymiany i naprawy osprzętu,

- dokonywania  niezbędnych czynności regulacyjnych,

- czyszczenia i zabezpieczenia instalacji oraz punktów świetlnych,

- prowadzenia konserwacji słupów oświetleniowych, przewodu oświetleniowego, linii                kablowych oraz opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego,

- wymiany  uszkodzonych opraw na oprawy sprawne technicznie,

- prowadzenia  stałej  inwentaryzacji opraw oświetlenia w mieście

Ponadto zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o niesprawnościach oświetlenia w dni powszednie w godz. ...................................... pod nr telefonu ................................................. lub osobiście ..........................................................................................................................
oraz przeprowadzania zgłoszonych napraw ww. usterek w terminie do 3 dni od chwili zgłoszenia.

2. Wykonawca  zobowiązuje się również do  wykonywania czynności określonych w zał. Nr. 2 do niniejszej umowy (czyli instrukcji współpracy Ruchowej) oraz do umowy  z dnia 10. maja 1995 roku zawartej między Burmistrzem Miasta  Sochaczewa i PGE  ŁÓDŹ-TEREN  Rejon Energetyczny Łowicz). stanowiący załącznik nr 3

§ 6

1.  Wykonawca za wykonanie czynności otrzyma  ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne wg  stawki netto:................................. (słownie:............................................................................) za jeden punkt świetlny

2.  W przypadku zlecenia robót dodatkowych, tj. nie zaliczonych do robót konserwacyjnych oświetlenia ulicznego, rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie dodatkowej faktury wystawionej w oparciu o kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Zamawiającego. I sporządzony według stawek z formularza oferty tj:

Stawka  roboczogodziny dla potrzeb wyceny robót nie będących robotami konserwatorskimi (cena brutto) 		- ................................... pln

(słownie złotych .......................................................................................)

Stawka  motogodziny  (cena brutto) 		- ................................... pln

(słownie złotych .......................................................................................)

Koszty pośrednie w %				- …………%

(słownie ………………………………………………………………………)

Zysk  w % 					- …………%

(słownie ……………………………………………………………………….)

koszt zakupu materiałów 			- .............. %

(słownie....................................................................................................)

3. Rozliczenie kosztów materiałów wbudowanych następować będzie w oparciu o kopie faktur ich zakupu w ciągu roku kalendarzowego jako iloczyn stawki za 1 punkt świetlny.

4. Wynagrodzenie miesięczne w pierwszym roku konserwacji oświetlenia ustala się jako iloczyn stawki za 1 punkt świetlny dla 3200 szt. punktów świetlnych. W drugim roku ilość punktów świetlnych zostanie ustalona na podstawie inwentaryzacji.

5. Wynagrodzenie  będzie płatne  za miesiąc poprzedni w terminie 30 dni od dostarczenia przez Konserwatora faktury, którą to należy przedłożyć zleceniodawcy w terminie  do 5-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Strony poddają wszelkie spory mogące wyniknąć z tyt. niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Zleceniodawcy. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 10

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

zał. nr 1 „Inwentaryzacja punktów świetlnych oświetlenia”

zał. nr 2 „Instrukcja współpracy Ruchowej”

zał. nr 3 Umowa pomiędzy PGE  ŁÓDŹ-TEREN  Rejon Energetyczny Łowicz) a Burmistrzem Miasta”

- ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA:

-------------------------------------

pieczęć oferenta wraz

z adresem i numerem faxu.

POKWITOWANIE

# Niniejszym kwituję pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew na lata 2010-2011

Pobrałem osobiście dnia .................................