Urząd Miejski w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

# remonty i konserwacje  oświetlenia ulicznego  na terenie miasta Sochaczew w roku 2012

## Sochaczew dnia  16.12.2011.r

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

# 1.1.	Urząd Miejski w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew , ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012.”

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III niniejszej specyfikacji.

1.3. Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2012  do dnia 31.12.2012r.

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1.O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- pozostają w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.2. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

2.3. Opis sposobu oceny spełniania warunku

2.3.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  Oświadczenie z art. 22 ust.1- załącznik nr 1

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.2.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i     doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że świadczył usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, lub w zakresie konserwacyjnych robót elektrycznych, w okresie ostatnich 3 lat do dnia  ukazania się ogłoszenia o przetargu (minimum 3) o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Powyższe Oferent winien udokumentować załączając dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością ze wskazaniem terminu realizacji, zakresu prac i o wartości prac nie mniejszej niż 100 000 zł w ciągu jednego roku.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.3. Opis sposobu dokonania oceny warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1.   Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym m.in.:

      - dysponuje pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej i będącym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

      - dysponuje pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energoelektrycznych.

2. Posiada odpowiedni potencjał sprzętowy. Wykonawca musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót ( zał. nr  5)tzn:

- dysponować co najmniej dwoma podestami ruchomymi na podwoziu samochodowym o  wysięgu: do 14 m – 1szt. i o wysięgu do 18 m. – 1 szt., będącymi w ciągłej dyspozycji wykonawcy, który to fakt należy udokumentować stosownymi dokumentami, jak również dokumentami stwierdzającymi sprawność techniczną tych podestów.

- dysponować co najmniej jednym samochodem pogotowia oświetleniowego

- dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, m.in. lokalizatorem uszkodzeń linii kablowych i miernikiem do pomiaru natężenia oświetlenia ulicznego.

- posiadać w pełni dyspozycyjną grupę roboczą, w ilości minimum 2 osób, w celu usuwania występujących awarii oraz mieć możliwość całodobowego odbioru informacji o występujących awariach. Grupa robocza musi posiadać uprawnienia do prac pod napięciem, poparte stosownymi zaświadczeniami, załączonymi do oferty, m.in. zaświadczeniami o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN) i świadectwa kwalifikacyjne (E).

- Wykonawca powinien złożyć oświadczenie że w ciągu ostatnich dwóch lat prowadził gospodarkę odpadami niebezpiecznymi zgodnie z ustawą o odpadach oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów

w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.4 Opis sposobu dokonania oceny warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  Oświadczenie z art. 22 ust.1- załącznik nr 1.

Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2.3.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 S.I.W.Z Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.  Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

3.3   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4  Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

  - Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego (art. 21 ust. 3).

  - Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

  - Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta i adresowane  na Zamawiającego z zaznaczeniem:

# „OFERTA  –  prowadzenie remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012.”

oraz „Nie otwierać przed 27.12.2011 r. godz. 10.15 ”

3.9.   Oferent  może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno

mieć  na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym

postępowaniem, należy kierować na adres:  Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez  Oferentów powyższego wymogu.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.

.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 1,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku  posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia (min. 3)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.- Zał. nr 4

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

- Wykaz osób wszystkich wpisanych w pkt. 2.3.3.2, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót elektrycznych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia    i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 3).

- Wykaz sprzętu zgodnie z pkt. 2.3.3.2, którego Wykonawca musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- W celu wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia Oferent przedłoży:

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 1,

Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( wraz z dowodem opłacenia polisy).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenia, sporządzone zgodnie z Zał. Nr 2, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

2)  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

4)  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

C.  Inne dokumenty:

- wykaz przedstawicieli lub pełnomocników (wraz z wzorami podpisów), uprawnionych do    podpisywania dokumentów w firmie.

- Formularz ofertowy.

- Zaparafowane istotne postanowienia umowy.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę ,  oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

- zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

- zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał).

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania na piśmie.

6.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- na 2 dni prze upływem terminu składnia ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.,

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo zostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2.

  - Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom bez wskazania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta  któremu przekazano specyfikację.

  - Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

  - W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

Urszula Cielniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji  w godz.  Od  godz. 9.00 do godz. 14.00.

Radosław Kwiatkowski    -  Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych

- sprawy formalno-prawne w godz.  Od 9.00 do 14.00.

6.10. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT MUSI ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

7. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Cena oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN).

###### CENA  OFERTY  MUSI  BYĆ  WPISANA  DO  FORMULARZA  OFERTY

Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT po stawkach obowiązujących na dzień złożenia oferty. W przypadku  zmiany stawki VAT w trakcie realizacji zadania, cena oferty ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki VAT.

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100% |
| --- | --- |

8.2 Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. a pozostałe proporcjonalnie mniej.

9. Miejsce i termin składania ofert

9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

9.2. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2011.r   o godzinie 10.00.

9.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 8.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

10. Otwarcie i badanie ofert

10.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu  27.12.2011 r.  o godzinie 1015 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

10.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,         termin wykonania i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

10.3. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Oferentowi te informacje.

10.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 - ustawy;

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.6.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Oferenta.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:  cena brutto – 100%

  - Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie wzoru:

Cena ofertowa brutto (ilość punktów) = I + II + III + IV + V + VI

gdzie:

I – cena za stałe elementy podlegające wycenie ryczałtowej (za konserwację jednego punktu świetlnego),

II – stawka roboczogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy,

III – uśredniona stawka maszynogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

IV– wskaźnik zysku obowiązujący w całym okresie trwania umowy,

V – wskaźnik kosztów ogólnych obowiązujący w całym okresie trwania umowy.

VI – wskaźnik kosztów zakupu obowiązujący w całym okresie trwania umowy

- Kryterium I – cena brutto za stałe elementy podlegające wycenie ryczałtowej (za konserwację jednego punktu świetlnego) – 80 %

Określenie ilości punktów za kryterium I

najniższa cena oferty za konserwację punktu świetlnego

Ilość punktów = --------------------------------------------------------------------- x 80% x 100

cena oferty ocenianej za konserwację punktu świetlnego

- Kryterium II – stawka roboczogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy – 4%

Określenie ilości punktów za kryterium II

najniższa stawka roboczogodziny

Ilość punktów = -------------------------------------------------- x 4% x 100

stawka roboczogodziny ocenianej

- Kryterium III  - uśredniona stawka maszynogodziny obowiązująca w całym okresie trwania    umowy   - 4%

Określenia ilości punktów za kryterium III

najniższa uśredniona stawka maszynogodziny

Ilość punktów = -------------------------------------------------------------------- x 4% x 100

uśredniona  stawka maszynogodziny  ocenianej

- Kryterium IV – wskaźnik zysku obowiązujący w całym okresie trwania umowy – 4%

Określenie ilości punktów za kryterium IV

najniższy wskaźnik zysku

Ilość punktów = -------------------------------------- x 4% x 100

wskaźnik zysku oceniany

- Kryterium V – wskaźnik kosztów ogólnych obowiązujący w całym okresie trwania umowy – 4%

Określenie ilości punktów za kryterium V

najniższy wskaźnik kosztów ogólnych

Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 4% x 100

wskaźnik kosztów ogólnych oceniany

- Kryterium VI – wskaźnik kosztów zakupu obowiązujący w całym okresie trwania umowy – 4 %

Określenie ilości punktów za kryterium VI;

najniższy wskaźnik kosztów zakupu

Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 4 % x 100

wskaźnik kosztów zakupu oceniany

Oferta z bilansem najkorzystniejszym w poszczególnych kryteriach uzyska największą ilość punktów a pozostałe proporcjonalnie mniej.

12.Unieważnienie postępowania

12.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od oferenta niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

12.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Oferentom.

13.Udzielenie  zamówienia

13.1. Zamawiający udzieli zamówienie Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) , albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)   wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d)	terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.3.   Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

14. Zmiana umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

  - konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony umowy itp.

- wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1, 2 ,3  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. .

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

_____________________

Podpis zatwierdzającego dokumentacje

Sochaczew dnia 16.12.2011 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Urząd Miejski

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

# 1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwacja oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za:

Jeden punkt świetlny (cena netto) 		- ................................... pln

(słownie złotych .......................................................................................)

Jeden punkt świetlny (cena brutto) 		- ................................... pln

(słownie złotych .......................................................................................)

Wskaźniki i ceny jednostkowe służące za podstawę do sporządzania kosztorysów   robót podlegających wycenie:

- stawka roboczogodziny ...... zł netto (słownie: ...........................................................)

- uśredniona stawka maszynogodziny …….. zł netto ( słownie: …………………………..)

- wskaźnik zysku  .............. %

- wskaźnik kosztów ogólnych ............... %

- wskaźnik kosztów zakupu ................. %

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami.

Akceptujemy 30 dniowy termin płatności za dostarczone faktury.

- OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres  12      (słownie: dwanaście ) miesięcy na wbudowane materiały.

- OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

............................. dn. __.__.2011 r.                          .....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

_____________________

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”oświadczam że:

1   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy  się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................. dn. __.__.2011 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 2

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

Oświadczam, że .............................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

/oznaczenie Wykonawcy/

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

...................................................                      (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK nr 2a

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 osoba prawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012

Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania

(oznaczenie Wykonawcy)

o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ...................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...................................................                      (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK nr 2b

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Spółka partnerska ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

Oświadczam, że .................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	partnera / członka zarządu*) spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ..................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...................................................   (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

]

ZAŁĄCZNIK nr 2c

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Spółka komandytowa ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

Oświadczam, że .................................... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec .................................. jako podmiotu zbiorowego

(oznaczenie Wykonawcy)

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

.............................................. (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK nr 2d

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Spółka jawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

Oświadczam, że .................................... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ....................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 2e

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Osoba fizyczna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał ze mną ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiłem odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2.	nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiadam wiedzę i doświadczenie

c	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

6.	nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

7.	nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

8.	wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu

9.	wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium

]ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby, jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie:

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące | Opis doświadczeń zawodowych | Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

............................. dn. __.__.2011r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012”

oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące robót wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć pozytywne referencje.(min 2  zgodnie z pkt. 2.3.2.)

............................. dn. __.__.2011 r.        		.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 5

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ SPRZĘTOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „remonty i konserwację oświetlenia  ulicznego na terenie miasta Sochaczew w roku 2012” oświadczam, że moja firma dysponuje następującym potencjałem sprzętowym niezbędnym do wykonania zamówienia:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cechy sprzętu | Forma władania |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

............................. dn. __.__.2011r.

..................................................................................                                                                                                                                                                                                         (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ROZDZIAŁ III

Zakres przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem umowy jest:

      - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew  wg Wykazu opraw oświetleniowych załączonego do niniejszej SIWZ,

      - czynności towarzyszące konserwacji.

- Zasady konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew:

W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew, tj.:

  - czynności eksploatacyjne, a w szczególności:

a.  przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej,

- oględziny tras linii napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych,

- przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni,

- zabezpieczenie szaf oświetleniowych przed dostępem osób postronnych w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione przez Zamawiającego,

- dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczyt wskazań liczników energii,

- zapewnienie świecenia wszystkich opraw określonych w wykazie, od zachodu słońca + 30 min do jego wschodu – 30 min

- utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności i obniżenia natężenia oświetlenia, bieżące uzupełnianie szyb w oprawach stylowych,

- utrzymywanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw tak, aby nie powodowały olśnień,

- utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń poprzez:

- jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania,

- wypionowane, czyste słupy bez plakatów i anonsów,

- systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów,

- utrzymanie metalowych części bez korozji.

    - pogotowie techniczne oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośnik samochodowy dopuszczony do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach,

    - bieżące odbieranie zgłoszeń  pod telefonem awaryjnym o usterkach i awariach i likwidacja w/w awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wraz z informacją do Zamawiającego o wykonaniu tych zadań. Informację o awariach i sposobie ich usunięcia należy przekazywać  Zamawiającemu na bieżąco telefonicznie oraz w każdy poniedziałek w formie zbiorczego zestawienia poczta elektroniczną na adres: inwestycje@sochaczew.pl

- wymiana wyeksploatowanych źródeł światła w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- informowanie  wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic,

(w sposób jak w pkt. 3)).

- likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego zdarzenia (wichura, wypadek drogowy itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony, rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęk słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w ciągu max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).

- dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczytów wskazań liczników energii elektrycznych.

- zapewnienie transportu dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia.

- bieżącą współpracę z dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej.

- w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia dostawcy lub dystrybutora energii i egzekwowanie jak najszybszego usunięcia awarii.

- wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia te włącza się do konserwacji po podpisaniu protokołu odbioru.

- wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

- wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizacje źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

- przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po jej zakończeniu nastąpi protokołem przejęcia – przekazania zawartym przez Strony umowy.

- prowadzenie aktualizacji inwentaryzacji lamp w formie graficznej z podanymi mocami poszczególnych lamp

- W wykazie opraw dołączonym do SIWZ wyszczególnione są oprawy, które znajdują się na obszarze należącym do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren.

- Wykonawca poza w/w pracami zobowiązuje się do usuwania poniższych awarii oraz wykonywania dodatkowych prac za dodatkowe wynagrodzenie ustalane wg następujących kryteriów:

- Czynności awaryjne oraz dodatkowe prace towarzyszące konserwacji.

- wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania (wymiana obudowy, konstrukcji, lub całej szafy oświetleniowej),

- wymiana kabli zasilających szafy lub odcinków kabli i przewodów oświetleniowych w przypadkach, gdy kable takie uległy uszkodzeniu bez winy Wykonawcy,

- wymiana uszkodzonych i połamanych słupów, wysięgników potłuczonych kloszy w wyniku wypadku drogowego bądź czynników żywiołowych (powódź, kradzież, wichura, lub w wyniku kradzieży i wandalizmu),

- wymiana skradzionych lub uszkodzonych elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, drzwiczek wnęk słupa po potwierdzeniu faktu przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

- wymiana opraw o mocy 150W i 250W na oprawy o mocach 70W i 100W lub wymiana statecznika wraz ze źródłem w istniejących oprawach

- podstawą do wykonania prac określonych w pkt. a) do f) powyżej jest protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku takiej akceptacji Wykonawca ma obowiązek kontynuowania czynności konserwacyjnych uzgodnionych z Zamawiającym.

- technologię i dobór materiałów określa Zamawiający.

- rozliczanie robót, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem robót będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu o składniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, maszynogodziny, zysk, koszty ogólne, koszty zakupu, ceny materiałów (ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego). W przypadku podjęcia robót przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny, Zamawiający nie zapłaci za taką pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys.

- Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia.

- wszelkie roboty interwencyjne podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w ciągu 7 dni od momentu zatwierdzenia kosztorysu przez pracownika Zamawiającego oraz przekazania przez niego wiadomości o jego zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na podjęcie robót.

- podstawą do wystawienia faktury za naprawę awaryjną jest protokół wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Faktury w/w będą płatne przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego .

- W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień i zabezpieczeń w/w urządzeń.

- Wszelkie roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.

- W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgadniać indywidualnie z Właścicielem posesji.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej SIWZ i umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on: bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć  miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię.

O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego.

- W związku z tym, iż w trakcie roku dokonywana będzie dobudowa linii oświetlenia ulicznego, która po wykonaniu objęta będzie gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót należy, po zasięgnięciu takiej informacji od Zamawiającego, roboty na urządzenia podlegające gwarancji,  prowadzić w uzgodnieniu z tym Wykonawcą.

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji i wykonywania usługi

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

- Organizacji i utrzymywania zaplecza wykonywania prac

- Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

- Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac

ROZDZIAŁ IV

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest:

      - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew  wg Wykazu opraw oświetleniowych załączonego do niniejszej SIWZ,

      - czynności towarzyszące konserwacji.

  - Zasady konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Miasto Sochaczew

W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew, tj.:

  - czynności eksploatacyjne, a w szczególności:

        - przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej,

  - oględziny tras linii napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych,

  - przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni,

  - zabezpieczenie szaf oświetleniowych przed dostępem osób postronnych w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione przez Zamawiającego,

  - dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczyt wskazań liczników energii,

  - zapewnienie świecenia wszystkich opraw określonych w wykazie, od zachodu słońca + 30 min do jego wschodu – 30 min

  - utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności i obniżenia natężenia oświetlenia, bieżące uzupełnianie szyb w oprawach stylowych,

  - utrzymywanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw tak, aby nie powodowały olśnień,

  - utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń poprzez:

- jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania,

- wypionowane, czyste słupy bez plakatów i anonsów,

- systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów,

- utrzymanie metalowych części bez korozji.

  - pogotowie techniczne oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośnik samochodowy dopuszczony do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach,

  - bieżące odbieranie zgłoszeń  pod telefonem awaryjnym o usterkach i awariach i likwidacja w/w awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wraz z informacją do Zamawiającego o wykonaniu tych zadań. Informację o awariach i sposobie ich usunięcia należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco telefonicznie oraz w każdy poniedziałek w formie zbiorczego zestawienia poczta elektroniczną na adres: inwestycje@sochaczew.pl

  - wymiana wyeksploatowanych źródeł światła w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

  - informowanie  wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic,

(w sposób jak w pkt. 3)).

  - likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego zdarzenia (wichura, wypadek drogowy itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony, rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęk słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w ciągu max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).

  - dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczytów wskazań liczników energii elektrycznych i powiadamianie Zamawiającego,

  - zapewnienie transportu dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia.

  - bieżącą współpracę z dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej..

  - w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia dostawcy lub dystrybutora i egzekwowanie jak najszybszego usunięcia awarii.

  - wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia te włącza się do konserwacji po podpisaniu protokołu odbioru.

  - wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

  - wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizacje źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

  - przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po jej zakończeniu nastąpi protokołem przejęcia – przekazania zawartym przez Strony umowy.

  - prowadzenie aktualizacji inwentaryzacji lamp w formie graficznej z podanymi mocami poszczególnych lamp

3.    W wykazie opraw dołączonym do SIWZ wyszczególnione są oprawy, które znajdują się na obszarze należącym do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren..

4. Wykonawca poza w/w pracami zobowiązuje się do usuwania poniższych awarii oraz wykonywania dodatkowych prac za dodatkowe wynagrodzenie ustalane wg następujących kryteriów:

    - Czynności awaryjne oraz dodatkowe prace towarzyszące konserwacji.

- wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania (wymiana obudowy, konstrukcji, lub całej szafy oświetleniowej),

- wymiana kabli zasilających szafy lub odcinków kabli i przewodów oświetleniowych w przypadkach, gdy kable takie uległy uszkodzeniu bez winy Wykonawcy,

- wymiana uszkodzonych i połamanych słupów, wysięgników potłuczonych kloszy w wyniku wypadku drogowego bądź czynników żywiołowych (powódź, kradzież, wichura, lub w wyniku kradzieży i wandalizmu),

- wymiana skradzionych lub uszkodzonych elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, drzwiczek wnęk słupa po potwierdzeniu faktu przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

- wymiana opraw o mocy 150W i 250W na oprawy o mocach 70W i 100W lub wymiana statecznika wraz ze źródłem w istniejących oprawach

    - podstawą do wykonania prac określonych w pkt. a) do f) powyżej jest protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku takiej akceptacji Wykonawca ma obowiązek kontynuowania czynności konserwacyjnych uzgodnionych z Zamawiającym.

3)  technologię i dobór materiałów określa Zamawiający.

    - rozliczanie robót, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem robót będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu składniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, zysk, koszty ogólne, koszty zakupu, ceny materiałów (ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego). W przypadku podjęcia robót przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny wówczas Zamawiający nie zapłaci za taka pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys.

    - Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia.

    - wszelkie roboty interwencyjne podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w ciągu 7 dni od momentu zatwierdzenia kosztorysu przez pracownika Zamawiającego oraz przekazania przez niego wiadomości o jego zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na podjęcie robót.

    - podstawą do wystawienia faktury za naprawę awaryjną jest protokół wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Faktury w/w będą płatne przelewem w terminie 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego .

5.  W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień i zabezpieczeń w/w urządzeń.

- Wszelkie roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.

- W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgadniać indywidualnie z Właścicielem posesji.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej SIWZ i umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on: bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć  miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię.   O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego.

- W związku z tym, iż w trakcie roku dokonywana będzie dobudowa linii oświetlenia ulicznego, która po wykonaniu objęta będzie gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót należy, po zasięgnięciu takiej informacji od Zamawiającego, roboty prowadzić w uzgodnieniu z tym Wykonawcą.

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji i wykonywania usługi

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

- Organizacji i utrzymywania zaplecza wykonywania prac

- Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

- Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac

§  2

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ...............................  do 31.12.2012 r.

Postanowienia jej wchodzą w życie w dniu zawarcia.

2. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren prowadzenia robót przez Zamawiającą w dniu ………..................

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy wprowadzenie Wykonawcy na teren wykonywanych prac i zapłata należnego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz zastosowanie sprzętu i urządzeń gwarantujących dobrą jakość wykonania robót;

- zgłaszanie pisemne wykonania robót wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego,

- przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy;

§ 4

- Wszelkie prace stanowiące przedmiot umowy prowadzone będą zgodnie z zapisami siwz, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca udostępni numer telefonu, na który mieszkańcy lub przedstawiciele Zamawiającego będą mogli zgłaszać wszelkie awarie oświetlenia.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zaistniałych awariach niezwłocznie po powzięciu informacji o ich zaistnieniu wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego

§ 5

- Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 jest wynagrodzenie miesięczne wynikające z ilości konserwowanych opraw oraz ceny jednostkowej brutto:

……………………. zł brutto

słownie: ...............................................................................

- Zgodnie z Wykazem opraw stanowiącym integralną część niniejszej umowy, na dzień jej zawarcia Wykonawca konserwował będzie 3369  opraw oraz 9 szt. reflektorów halogenowych.

W przypadku dobudowy oświetlenia ulicznego przez Zamawiającego ilość opraw podlegających będzie zwiększona o dobudowaną ilość.

W razie nieprzewidzianych działań operatora sieci energetycznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości konserwowanych opraw, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 lit. b oraz ust. 4 jest wynagrodzenie wynikające z kosztorysu zatwierdzonego przez Zamawiającego, wykonanego w oparciu o poniższe ceny jednostkowe i wskaźniki:

- stawka roboczogodziny ...... zł netto (słownie: ...........................................................)

- uśredniona stawka maszynogodziny …….. zł netto ( słownie: …………………………..)

- wskaźnik zysku  .............. %

- wskaźnik kosztów ogólnych ............... %

- wskaźnik kosztów zakupu ................. %

- ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego

- Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych § 5 ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia.

- Wskaźniki i stawki jednostkowe nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

- Łączny koszt przedmiotu umowy w 2012 r. nie przekroczy kwoty …………zł brutto (słownie: ……………………………………………….zł).

§ 6

- Roboty określone w § 1 ust.1 lit. b oraz ust. 4 będą zlecane i wykonywane sukcesywnie w terminie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. a po ich zakończeniu dokonany zostanie komisyjny odbiór robót przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru nastąpi w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac.

§ 7

- Zapłata za przedmiot umowy będzie następować:

- za przedmiot umowy określony w § 1, ust. 1 lit. a oraz ust.2 fakturami miesięcznymi (wystawionymi po upływie miesiąca w którym była prowadzona konserwacja) w ciągu 30 dni od daty odbioru, po uprzednim złożeniu faktury VAT, z wymaganymi dokumentami odbioru.

- za przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 lit. b oraz ust. 4 fakturami częściowymi w ciągu 30 dni od daty komisyjnego odbioru prac, po uprzednim złożeniu faktury VAT, z wymaganymi dokumentami odbioru.

- Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Faktura za miesiąc grudzień 2012 roku będzie przedłożona do dnia 19 grudnia 2012r.

§ 8

Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację robót będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………..

§ 9

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ..................................................... tel. ...................................

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie …………………………………………….

§ 10

      - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

      - Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za każdorazowe stwierdzone wykonanie usługi niezgodne z zasadami określonymi w § 1 i 4 w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł);

  - za dopuszczenie do świecenia latarni dłużej niż określono  w § 1 pkt.2 pdp1 f umowy w wysokości kosztów zużytej energii za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

      - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kary naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne.

      - Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.

      - Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury.

      - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczące zmiany przedmiotu zamówienia, zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zmiany ceny za przedmiot umowy w następujących przypadkach:

- Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

- Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- Z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 pzp w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania.

§ 13

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 14

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach:

  - jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z  umowa, a w szczególności z jej § 1 i 4 i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mogła spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony się zobowiązuje przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta wraz z załącznikami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykaz opraw objętych konserwacją na terenie gminy Miasto Sochaczew

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA