WXCA

01-460 WARSZAWA_UL. GÓRCZEWSKA 242/9_TEL/FAX 022 405 01 63_WWW.WXCA.PL_REGON:141183540

| NAZWA INWESTYCJI: | REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | DZ. EW. NR 2201, OBR. SOCHACZEW BORYSZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6 |
| INWESTOR: | GMINA I MIASTO SOCHACZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16 |
| PROJEKT: | WXCA s.c. 01-460 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 242 LOK.9 E-mail: wxca@wxca.pl www.wxca.pl |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

|  | BRANŻA: INSTALACJE WEWNĘTRZNE GAZU |  | DATA / PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | mgr inż. Krzysztof Pajura |  |  |

Warszawa, SIERPIEŃ 2009

1.     WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynkach.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót.

1.3.	Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2.     MATERIAŁY

1.  Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i PEN przewidują posiadanie deklaracji zgodności lub certyfikat, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

1

2.   Realizacja robót.

Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg

PN-80/H-74219 SWW-0461 łączonych przez spawanie gazowe.

Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do użytku powinna

być sprawdzona przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru.  Szczelność

instalacji należy  przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza osobno przed i za

gazomierzem na  ciśnienie 0,05 MPa przez okres 30 min. Pomieszczenia, w których

zainstalowane będą urządzenia gazowe powinny posiadać przewody wentylacyjne

wywiewne grawitacyjne.

Urządzenia gazowe wymagające odprowadzenia spalin powinny być podłączone do

kanałów spalinowych.

Instalacje gazowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

3.     SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,   ST i wskazaniach Inżyniera, w

terminie przewidzianym kontraktem.

Materiały   i   sprzęt   mogą   być   przewożone   dowolnymi   środkami   transportu

zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana wewnętrzna instalacja gazowa.

1.	Prowadzenie przewodów.

Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2-3cm od ścian ze spadkiem 4mm na 1mb w kierunku dopływu gazu.

2.	Przejścia przewodów przez przegrody budowlane.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje co najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość ściany łub stropu. Przestrzeń między

2

rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rur o odporności ogniowej E1 20.

W miejscach przejść przewodów przez, ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączenia rur oraz nie mogą one stanowić dodatkowych punktów stałych.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej instalacji gazowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych

robót z

dokumentacją projektową i ST.

Materiały posiadające  atest producenta stwierdzający ich  pełną zgodność z

warunkami

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez

badań.

2.	Opis badań

Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie;

- zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym.

- zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami,

- jakości wykonania robót montażowych

- usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów,

- przejść przewodów przez przegrody budowlane,

- próba szczelności przyłączy gazowych

- próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

- prawidłowość wykonania robót antykorozyjnych przewodów

7.	OBMIAR ROBÓT

1.      Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są:

3

m  -  z  dokładnością do  0,01  jednostki  wykonanych  Robót,  na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, szt.   -   z   dokładnością  do   1   jednostki   wykonanych   Robót,   na  podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8.	ODBIÓR ROBÓT

1.    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją. Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość

odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z

wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze.

Przy  odbiorze  instalacji   gazowej   powinny  być  przedstawione  co   najmniej następujące dokumenty:

- projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny staje się mało czytelny,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty,

- protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji gazowej, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

- protokoły prób szczelności przewodów instalacji,

- protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.      Płatności

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena wykonania Robót obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów

- montaż rurociągów z tworzywa sztucznego wraz z kształtkami

- przyłączenie wewnętrznej instalacji gazowej do sieci zewnętrznej

- uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane

4

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie.

- oczyszczenie terenu Robót,

Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-80/H-74219   SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie gazowe

- Norma Zakładowa ZN-G-3150

- PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

- PN/92/M-34503 „Próby rurociągów gazu”

5