	[image: image1.png]


Urząd Miejski w Sochaczewie

96-500 Sochaczew

ul. 1 Maja 16




SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na 

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”

Sochaczew,  27.04.2011 r.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW
1. Zakres zamówienia 

Urząd Miejski w Sochaczewie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Sochaczew zwanego dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”

1.2 Termin wykonania :
20-06-2011r.  -22-08.2011 r.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy oraz S.I.W.Z.  


Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać  w ofercie jaką część zadania zamierza powierzyć podwykonawcom oraz obowiązany jest podać zakres wykonywanych przez nich prac. 
1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

· Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie poprzez docieplenie ścian i wymiany okien i drzwi zewnętrznych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w załączonym do SIWZ dokumentacji projektowej tj:  w przedmiarze robót, STWiOR, projekcie budowlanym, i wykonawczym „Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” opracowanym przez Biuro usług Projektowych „INSTALKOMFORT” Krzysztof Łukasz Maciejewski ul. Wilczyńskiego 1A, 10-686 Olsztyn,

      które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na dokumentację techniczną przedsięwzięcia składają się:

· Projekt budowlany

· Projekt wykonawczy  

· STWiOR

· Przedmiary robót 

Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty. 
W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwaga! Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do wykonania oferty jest SIWZ oraz dokumentacja techniczna 
1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową.

2. Wykonawca  uwzględnił w cenie ofertowej następujące czynniki:

· Organizację placu budowy

· Obsługę geodezyjną budowy,

· Inwentaryzację końcową,

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

· Konieczność umocnienia wykopów,

· Konieczność wykonania montażu i demontażu rusztowań,  wykonania  wszelkich innych robót dodatkowych i pomocniczych  na placu budowy i stanowiskach roboczych,

· Wyładunek załadunek oraz transport materiałów,

· Wywóz śmieci i gruzu oraz segregację odpadów,

· Zabezpieczenia i inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Utrzymanie placu budowy, w tym oświetlenia i dozór, zabezpieczenie robót, materiałów i urządzeń przed deszczem, słońcem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę,

· Uprzątnięcie i likwidację placu budowy po zakończeniu prac,

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1.O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

2.2. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
3. Opis sposobu oceny spełniania warunku

3.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku należy przedłożyć oświadczenie, iż osoby realizujące zadanie posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania w branży ogólnobudowlanej                    ( minimum 24 miesiące czynnej działalności).
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).
3.2.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy                               i doświadczenia: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane (prace termomodernizacyjne -min 2) o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia:

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku  posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonanych robót ogólnobudowlanych (prace termomodernizacyjne -min 2) o min. wartości 200 000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.- Zał. nr 5

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).
3.3. Opis sposobu dokonania oceny warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia    i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 4).
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku  posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia    i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 4).
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).
3.4. Opis sposobu dokonania oceny warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 
3. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innego dokumentu określającego obroty oraz zobowiązania i należności - za rok 2010.- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku ( Wykonawca powinien wykazać  brak możliwości  dostarczenia dokumentu podstawowego).
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów.( wspólnie)
3.5.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 S.I.W.Z Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4.   Opis sposobu przygotowania ofert
4.1. Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

4.2. W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

4.3.    Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

4.4.  Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
4.5.   Wskazane jest, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, 
w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4.6.   Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.
4.7.    Wskazane jest aby koperta zewnętrzna adresowana była na Zamawiającego 
z zaznaczeniem: 
„OFERTA” na

wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”

 „Nie otwierać przed   23.05.2011r.  godz. 10. 00”

4.8. Wskazane jest, aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta.

4.9.  Oferent  może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub   
          wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno 

          mieć  na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

4.10. Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.11. Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być   
          wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie   

           istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 4.12. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym   

           postępowaniem, należy kierować na adres:  Urząd Miejski w Sochaczewie,
 ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez  Oferentów powyższego wymogu.

4.13.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 1,
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku  posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych (prace termomodernizacyjne -min 2) o min. wartości 200 000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.- Zał. nr 5

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).
4. Oświadczenie na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia  oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.- Zał. nr 7
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją                  o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia    i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 4).
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).
6. Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( wraz z dowodem opłacenia polisy). 
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
7. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innego dokumentu określającego obroty oraz zobowiązania i należności - za rok 2010.- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku           ( Wykonawca powinien wykazać  brak możliwości  dostarczenia dokumentu podstawowego).
- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów.( wspólnie)
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenia, sporządzone zgodnie z Zał. Nr 2, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
  2)  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

       rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
4)  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
6)  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert ( dotyczy tylko  podmiotów zbiorowych).
C.  Inne dokumenty: 
1) wykazu przedstawicieli lub pełnomocników (wraz z wzorami podpisów), uprawnionych do    podpisywania dokumentów w firmie.

2)  Formularz ofertowy. 

3) Zaparafowane istotne postanowienia umowy.
4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (wymagane).

5) Wykaz stawek i narzutów- według załącznika nr 6.

6) dowód wniesienia wadium.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę ,  oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał). 

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania na piśmie.
6.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- na 2 dni prze upływem terminu składnia ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8., 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo zostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2.
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom bez wskazania źródła zapytania. 
W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.
O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta  któremu przekazano specyfikację.

Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: 

Urszula Cielniak-    Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

                                                        w godz.  Od  godz. 9.00 do godz. 14.00. 

Radosław Kwiatkowski    -  Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych        






- sprawy formalno-prawne w godz.  Od 9.00 do 14.00.

6.10. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT MUSI ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.
7. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości

6 000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych)

8.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach:

a) pieniądzu, wpłaconym na konto:

Bank PEKAO S.A.

Nr 23124018221111000007198469

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.).

8.3 Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego  w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „wadium do przetargu”, należy podać nazwę i numer postępowania.

8.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

8.5. Termin  wnoszenia  wadium  upływa  w dniu składania ofert o godz. 9.30,  przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 8.1. kwoty na rachunek Zamawiającego. 

8.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.7.11 
8.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci  wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 

8.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.    

8.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

8.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy  Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8.12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Cena oferty. 
Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN). 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej - niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, z pominięciem sytuacji określonych w niniejszej S.I.W.Z. 
Do oferty należy dołączyć kosztorys zawierający pozycje ujęte w przedmiarze robót z podaniem wszystkich pozycji robocizny, materiałów i cen sprzętu.
9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

	· cena (koszt)
	100%


9.2 Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. a pozostałe proporcjonalnie mniej. 
10. Miejsce i termin składania ofert

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

10.2. Termin składania ofert upływa dnia  23.05.2011 r.   o godzinie 0930.
10.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w pkt.9,2 SIWZ. 
11. Otwarcie i badanie ofert

11.1.
Zamawiający otworzy oferty w  dniu  23.05.2011 r.  o godzinie 1000 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

11.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,         termin wykonania i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

11.3. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Oferentowi te informacje.

11.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun​ków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu​mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zapro​szonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania za​wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 - ustawy;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.6.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo​wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo​wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;


4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
11.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Oferenta.    
12.Unieważnienie postępowania

12.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępo​waniu od oferenta niepodlegającego wyklu​czeniu, z za​strzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro​wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ​niej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki                 z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia            o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
12.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. 

12.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Oferentom. 
13.Udzielenie  zamówienia
13.1. Zamawiający udzieli zamówienie Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o : 

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) , albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)   wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d)
terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

13.3.   Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

13.4. Podpisanie umowy (Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy) 

  nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze   oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
14.Zmiana umowy 
Istnieje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  

14.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót   

14.1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
 b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

14.1.2.  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a) niewypały i niewybuchy;
b) wykopaliska archeologiczne;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.

14.1.3.  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

14.1.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

14.1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 – I.5 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

14.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

14.2.1  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót.
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 13.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.

 14.2.2 Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

14.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.
f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 13.3 a,d,e,f,g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 13.3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
W przypadku pkt. 13.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.
W przypadku pkt. 13.3.d zmiany mogą  dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 13.1, 13.2 i 13.3  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. . 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
___________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację
Sochaczew   27.04.2011 r. 
ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY
	           (pieczęć Oferenta)
	OFERTA




Urząd Miejski 

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
1. Oferujemy wykonanie zadania za cenę  netto:……………....zł

       słownie cena :……………………… ………………………………………………….

2. oferujemy wykonanie zadania za cenę brutto………..…….. zł

        słownie cena: ……………………………………………………………………………...
3. Termin wykonania zadania: 
od dnia 20.06.2011 r. do dnia 22.08.2011 r.
4. Termin płatności:

30 dni od dnia złożenia faktury

5.   Części zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy) 

       ……………………………………………………………………………………….

6.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że zrealizujemy zadania przedmiotu zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę

9. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

10.UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres    36 (słownie trzydzieści sześć miesięcy).

12. W przypadku uznania  naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

13. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ. 

14.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

15.    załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................,

3. ....................................................................................................................................,

4. ....................................................................................................................................,

5. ....................................................................................................................................,

6. ....................................................................................................................................,

Niniejszą Ofertę składa:
	
	Nazwa
	adres
	Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …)

	Wykonawca
	(……………………….........)
	(........................)
	

	Wykonawca
	(……………………....................)
	(........................)
	


Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

	Imię i Nazwisko
	(........................................................................................)

	Adres
	(........................................................................................)

	Telefon
	(........................................................................................)

	Fax.
	(........................................................................................)

	E-mail
	(........................................................................................)


 Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

	Nazwa banku
	

	Numer 

Rachunku 
	


.............................................................

  ............................dn.……...2011r                           ( podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta)

_____________

· - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4)




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
 oświadczam że:

1   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy  się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................. dn. __.__.2011 r.                             

    ................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)
ZAŁĄCZNIK nr 2a
	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.  24  ust 1 
osoba prawna)


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniło, że wyrządziłem/łam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.   wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości 
3.
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.
partnera / członka zarządu*) spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1) .................................. 

jako podmiotu zbiorowego

6.
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b
posiada wiedzę i doświadczenie

c
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.
spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.
spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.
spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.
spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)
....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)
jeśli było wymagane wadium
(1)  oznaczenie Wykonawcy 
ZAŁĄCZNIK nr 2b
	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.  24  ust 1 
spółka partnerska)


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności: 
1.
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/łam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.
wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.
urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1) ...................................

jako podmiotu zbiorowego

6.
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b
posiada wiedzę i doświadczenie

c
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.
nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.
nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.
wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.
wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)
...............................................

(podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium
(1)  oznaczenie Wykonawcy 
ZAŁĄCZNIK nr 2c
	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.  24  ust 1

spółka jawna)


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności: 

1.  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/łam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.
wobec ..................................................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.
wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1)….................................... 

jako podmiotu zbiorowego

6.
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b
posiada wiedzę i doświadczenie

c
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.
spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.
spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.
spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.
spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)
....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)
jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie  Wykonawcy 

ZAŁĄCZNIK nr 2d
	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.  24  ust 1 
spółka komandytowa)


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:
1.
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/łam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.
wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.
komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec(1)  .................................. jako podmiotu zbiorowego

6.
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b
posiada wiedzę i doświadczenie

c
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.
spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.
spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.
spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.
spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)
....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)jeśli było wymagane wadium

(1) oznaczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3
	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art.  24  ust 2 
osoby fizycznej)




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1. nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

2. nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

3. wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu

4. wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)
...............................................

      (podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK NR 4

	(pieczęć Oferenta)
	POTENCJAŁ  KADROWY




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby, jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie:

	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia
	Nr uprawnień zawodowych 

i zakres
	Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące 
	Opis doświadczeń zawodowych
	Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania

	1
	2
	3
	4
	
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania. 
............................. dn. __.__.2011r.                         

................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)                                                            
ZAŁĄCZNIK NR 5

	(pieczęć Oferenta)
	DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

	L.p
	Nazwa zamówienia

Nazwa i adres

Zamawiającego
	Wartość całkowita

Zamówienia
	Termin realizacji:

rozpoczęcie
	Opis zamówienia

(rodzaj, data i miejsce wykonania)

	
	
	
	zakończenie
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące robót wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć pozytywne referencje(min 2)

............................. dn. __.__.2011 r.        

.............................................................                                                                                                                                                                                                 

(podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta)
ZAŁĄCZNIK NR 6

do formularza oferty

	(pieczęć Oferenta)
	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
oświadczam, że przy realizacji zamówienia stosować będę poniższe stawki i narzuty:
	pozycja
	wyszczególnienie

czynników produkcji
	   jednostka
	stawka jednostkowa 

w złotych
	

	
	
	
	roboty drogowe
	roboty teletechniczne

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ROBOCIZNA (R)
	r-g
	
	

	2.
	KOSZTY ZAKUPU

MATERIAŁÓW (KZ)
	%
	
	

	3.
	KOSZTY

POŚREDNIE (KP)
	%
	
	

	4.
	ZYSK

KALKULACYJNY (Z)
	%
	
	


.................................. dn. .................2011r. 

........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta
ZAŁĄCZNIK NR 7

do formularza oferty

	(pieczęć Oferenta)
	Oświadczenie na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia  oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”
 oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – rocznie zatrudniałem średnio.....................… osób .W tym na stanowiskach kierowniczych …….osób. 

……………………….

 (podpis Oferenta)

……………dnia, ………………..

ROZDZIAŁ III

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

.
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia ……………  ………………… 2011r. w Sochaczewie

pomiędzy

Gminą Miasto Sochaczew z siedzibą w  Sochaczewie ul. 1 Maja 16, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1) Burmistrza Miasta Sochaczew

 
– ........................................................................ 


a


...................................................................................................... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1) …………………………. 
– ........................................................................

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 ze zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

	Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie w ramach projektu                                     „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa „Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” opracowanym przez Biuro usług Projektowych „INSTALKOMFORT” Krzysztof Łukasz Maciejewski ul. Wilczyńskiego 1A, 10-686 Olsztyn,

      Na dokumentację techniczną przedsięwzięcia składają się:

· Projekt budowlany

· Projekt wykonawczy  

· STWiOR

· Przedmiary robót 

3. Wykonawca oświadcza że:

a) zapoznał się  szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostarczoną mu przez Zamawiającego a także z załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi załącznik do tej specyfikacji;

b) oferta przez niego sporządzona na podstawie SIWZ zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji technicznej załączonej do tej specyfikacji oraz w rozdziale specyfikacji określającym przedmiot zamówienia;

c) dokonał wizji lokalnej i sporządził własne obmiary oraz niezbędne odkrywki w celu uwzględnienia całości robot, na miejscu wykonania przedmiotu umowy przed złożeniem oferty, a jej wyniki uwzględnił przy obliczeniu ceny oferty;

d) rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości a ewentualne niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty;

e) akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w SIWZ i załączonych do niej dokumentach
§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego

1.1. Przekazanie  placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

1.2. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

1.3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy przy czym inspektor nadzoru nie ma prawa wydania Wykonawcy polecenia zwiększenia ilości wykonywanych robot bez sporządzenia stosownego protokołu konieczności z dokładnym określeniem kosztu tych robót i uzyskania na nim pisemnej akceptacji Zamawiającego zgodnie z § 6 ust 4 niniejszej umowy, chyba, że w sytuacji nagłych i nie dających się przewidzieć mogłoby dojść do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo zniszczenia mienia znacznej wartości.
1.5. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

1.6. Ustalenia, co do własności i sposobu dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki będą w każdym przypadku podejmowane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie o tym powiadamiany przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty z tym związane (przewozu tych materiałów, składowania, utylizacji itp.) ponosi Wykonawca 

2. Obowiązki Wykonawcy

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, aprobatami technicznymi, instrukcjami wykonania robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem.

2.2. Zorganizowanie placu budowy, w tym instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zabezpieczenie robót przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.
2.5. Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego.

2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan BIOZ oraz aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych

2.7. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.8. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów, łącznie z dokumentacją powykonawczą (w 2 egzemplarzach) do dokonania odbioru przez Zamawiającego

2.9. Zgłaszanie robót do odbioru.

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.11. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.12. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt warunków  umożliwiających dostęp do szkoły w trakcie realizacji robót.

2.14. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) rozpoczęcie: 
w  terminie od  20.06.2011 r.
b) zakończenie: 
w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.08.2011 r.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy do dnia 20.06.2011 r.
3. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone sporządzonym, w dniu przekazania protokołem podpisanym przez strony Umowy.

§ 4

Odbiory

1. Strony ustalają
2.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 14 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.

4. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty( w 2 egzemplarzach)  pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz świadectwa wykonanych prób.
5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół,  który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru, oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
12. Z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy.
§ 5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie prac określonych w niniejszej umowie w §1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. ……….PLN brutto (słownie: ………………………….………),  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych dokumentacją projektową i SIWZ w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Ewentualne roboty nieprzewidziane w przedmiarach robót a zawarte w dokumentacji technicznej, których konieczność wykonania można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, a które są  niezbędne do wykonania całości robót będących przedmiotem zamówienia i które są uwzględnione  przez Wykonawcę w cenie oferty i w związku z tym podlegają wykonaniu przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

Warunki płatności

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy będzie następowało na podstawie faktury końcowej.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT, wartości wynagrodzenia określonego w § 6  za wykonanie Umowy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy protokół odbioru końcowego robót.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

4. Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawianej  przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, przy czym podstawę fakturowania robót budowlanych będą stanowić protokół końcowy odbioru robót, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego; 

a. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

b. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

c. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.

§ 8

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie wykonane prace na okres 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu pozytywnego odbioru końcowego (odbiór bez zastrzeżeń) lub w następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich ewentualnej wymiany.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 9
Warunki realizacji prac przez Podwykonawców

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca może zlecić wykonanie część przedmiotu umowy Podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

3.  Umowy z Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wprowadzenie Podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia dodatku za generalne wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą (lub ostatecznego projektu takiej umowy) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą.

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej ostatecznego projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. Zmiany ww. umów są skuteczne wobec Zamawiającego wyłącznie jeśli zostaną wprowadzone za jego zgodą, w trybie opisanym w ust. 2-6.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy przez Podwykonawcę i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej wobec Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 7 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy. W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokółu końcowego odbioru robót.

11.  Strony ustalają, iż Zamawiający na podstawie pisemnych informacji i kopii faktur otrzymanych od Podwykonawców - realizujących roboty objęte przedmiotem umowy, ma prawo wstrzymać płatności na rzecz Wykonawcy, gdy ten nie będzie regulował względem tych Podwykonawców ich wymagalnych należności. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy opóźnienia Wykonawcy w płatnościach mogą w ocenie Zamawiającego skutkować wstrzymaniem lub zwolnieniem tempa prac objętych przedmiotem umowy. Wstrzymując płatności na rzecz Wykonawcy, na podstawie jw., Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności Wykonawcy, a w razie zapłaty przez Zamawiającego należności bezpośrednio dla Podwykonawcy kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcy zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac i zawieranie umów przez Podwykonawców, o których mowa w ust. 1, z dalszymi Podwykonawcami.

13. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia we wzajemnych relacjach jest równoznaczna ze zwolnieniem Zamawiającego z zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Powyższe oznacza, że w przypadku wystąpienia Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie bezpośredni udział w sporze z tymi podmiotami, a w przypadku jego przegrania zwróci Zamawiającemu udokumentowane koszty wydatków koniecznych do prowadzenia obrony, o której mowa powyżej (w szczególności koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego). Natomiast w przypadku konieczności zaspokojenia należności podwykonawców przez Zamawiającego, pomimo wcześniejszej zapłaty bezpośrednio Wykonawcy, na skutek prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość zapłaconych kwot, w terminie 14 dni od daty ich poniesienia, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych powiększonych o połowę (regres).
§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wynikającego z § 5  - za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wynikającego z §5, za każdy dzień opóźnienia,

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

§ 11

Zmiana umowy

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i  będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z niniejsza umową , SIWZ oraz ogłoszeniem o przetargu.

2.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może żądać zmiany umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia następujących okoliczności:

a) Wykonawca naruszył którykolwiek z obowiązków lub zobowiązań określonych umową i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszeń oraz wezwania go do przywrócenia, wymaganego umową stanu lub wykonania określonych zobowiązań (obowiązków) Wykonawca, obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy pozostaje zarówno charakter jak i znaczenie danego naruszenia obowiązków lub zobowiązań umownych dla interesów Zamawiającego. Tym samym potwierdzają, iż o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania robót, a Wykonawca zaleceń tych w określonym przez Zamawiającego terminie nie wykona.

c) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową w tym niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przypadku przerwania prac z ww. tytułu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania dokumentacji robót w dniu ich przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie.

4. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

5. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

a)  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedłożą one zestawienie swoich ewentualnych roszczeń;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie;

c) Wykonawca bez wzglądu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie ewentualnych wątpliwości, co do oceny możliwości wykorzystania danych materiałów, rozstrzygający i decydujący głos ma Zamawiający;

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

e) Wykonawca bez wzglądu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzglądem Zamawiającego opuści teren prac w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Strona, której działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy jest zobowiązana do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkód spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie został wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą umową. O ile jednak odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, za które on odpowiada, bądź z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, to Wykonawca traci prawo do żądania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakże w każdym przypadku maksymalna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do zapłaty Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczęte na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem.

§ 13

Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową i robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje  zmiany o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie później  niż 7 dni przed planowaną zmianą.

4. Osoba proponowana na zmianę musi spełniać wymagania określone w SIWZ.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót

§ 14

Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca zobowiązuje się do profesjonalnej staranności w wykonaniu umowy i gwarantuje, że wykonane roboty oraz opracowania dokumentacji budowy będą zgodne z wymogami stawianymi przez wytyczne programowe dotyczące funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

4. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

a. Zamawiający:           -  ………………………………………………………………………………………                                     -  ………………………………………………………………………………………………

b. Wykonawca:           -……………………………………………………………………………………….………                         ……………………………………………..……………………..…………….……………

5. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

6. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał  w granicach umocowania, określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

9. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:







Zamawiający:

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

Oferta Wykonawcy.

Akceptuję niniejszy projekt umowy:

……………………………………….

(podpis wykonawcy)

