Sochaczew dnia 23.05.2011 r.

ZP2710.10.5.2011
Burmistrz Miasta Sochaczewa, działając jako Zamawiający w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia na „Termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie zawiadamia, iż od jednego                z  oferentów wpłynęły następujące zapytania :

1. Czy w wycenie należy ująć instalacje odgromową?

2. Czy w wycenie należy ująć remont wejścia głównego i pochylni dla osób niepełnosprawnych?

3. Proszę o podanie materiału z jakiego maja być wykonanie barierki dla osób niepełnosprawnych.
4. Czy w wycenie należy ująć  izolacje fundamentów technologią DEITERMANN?

5. Czy wyżej wymienione pozycje należy ująć w kosztorysie ofertowym?

6. W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone dn. 20.05.2011 r. dotyczące zmiany zakresu robót, czy zostanie wprowadzony aktualny przedmiar robót na stronie Zamawiającego.
Odpowiedzi Zamawiającego 

ad. 1. Tak,  należy uwzględnić odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej wraz z jej pomiarami.

ad. 2. Nie.
ad.3. Nie, ponieważ nie należy ujmować  w kosztorysie remontu wejścia głównego i pochylni dla niepełnosprawnych.. 

ad.4. Tak lub technologię równoważną, zgodnie z pkt.1.3.2  S.I.W.Z.

ad.5. Tak,  w przypadku pkt. 1 i 4 .


ad.6. Każdy oferent winien wprowadzić  zmiany we własnym zakresie. 



Z poważaniem 
