Sochaczew dnia 17.03.2010 r.

ZP3410/ 8-3 /2010

………………….

…………………

…………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia na „modernizację  i rozbudowę mieszkaniowego zasobu gminnego- remont budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od poszczególnych oferentów wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o powyższy zakres prac.

W nakładach rzeczowych nie ujęto :

a.  opłaty za odbiór gruzu na wysypisku.

b.  izolację prętów zbrojeniowych metodą  waterstop.

c.  skrzynek na listy.

d.  izolację wieńców wg opisu do projektu wykonawczego.

e.  listew podłogowych.

2.  Prosimy również o wyjaśnienie dot.:

a.  zastosowania stolarki drzwiowej wewnętrznej – stalowa  malowana proszkowo wg opisu,

czy drewniana płytowa wg przedmiaru robót.

b.  rodzaju materiału parapetów wewnętrznych – brak opisu w projekcie wykonawczym

c.  wysokości stawki do materiałów pomocniczych wszystkich pozycji w kosztorysach wg  pkt 4 rozdziału 7 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

d.  rodzaju technologii wykonania podłóg – PCV Tarkett z wywinięciem 10 cm wg STWiOR czy   panele podłogowe wg przedmiaru robót.

- Pkt. 2.4 SIWZ: Oferent powinien wykazać ,że wykonał w okresie ostatnich 5 lat b od ukazania się ogłoszenia o przetargu minimum 3 zadania inwestycyjne odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu- na jaką minimalną wartość Oferent ma przedstawić referencje?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1

- opłata za odbiór gruzu na wysypisko - powinna być ujęta w kosztach pośrednich doliczanych do kosztorysu.

- izolacja prętów zbrojeniowych – izolowane są elementy betonowe, nie zbrojenie

- skrzynki na listy – dzierżawione są przez administrację budynku od Poczty Polskiej, nie są liczone w przedmiarze

- izolacja wieńców liczona jest z izolacją- ociepleniem całego budynku

- listwy podłogowe -  są policzone w pozycji dotyczącej paneli podłogowych

Ad.2.

- stolarka drzwiowa wewnętrzna ( poza drzwiami wejściowymi do lokalu) -  drewniana płytowa jak w przedmiarze robót

- parapety wewnętrzne – konglomerat gr.3 cm

- stawka do materiałów pomocniczych – wg obowiązujących stawek w poszczególnych pozycjach katalogowych robót określonych w KNR.KNNR itp.

- Podłogi w pokojach w lokalach – z paneli podłogowych z listwami drewnianymi wg przedmiaru robót a nie z wykładziny Tarkett omyłkowo ujętej w STWOR

Ad.3.

Zgodnie z pkt. 2.4.SIWZ oferent powinien wykazać ,że wykonał w okresie ostatnich 5 lat od ukazania się ogłoszenia o przetargu minimum 3 zadania inwestycyjne odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu-czyli o wartości nie mniejszej niż wartość oferty którą składa Oferent w tym  postępowaniu.

Z poważaniem