Sochaczew dnia 23.01.2012 r.

ZP3410.1.4.2012

KOM Projekt s.c.

Projektowanie Komunikacyjne

ul. Witosa 18

06-200 Maków Mazowiecki

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic Bohaterów Chodakowa i Lazurowej w Sochaczewie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od jednego z oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Czy  w/w projekty mają być realizowane w istniejącym pasie drogowym tzn. nie zachodzi konieczność poszerzenia pasa drogowego  w ramach tzw. spec ustawy?

- Proszę o podanie informacji o szerokości pasa drogowego oraz istniejącego uzbrojenia terenu w pasie drogowym w/w ulic.

- Czy projekt ma obejmować również odwodnienie tj. kanalizację deszczową?

- Proszę o informację dot. możliwości odwodnienia w/w ulic- czy w rejonie w/w ulic znajduje się kanalizacja deszczowa/ ogólnospławna do której można się włączyć?

- Czy ulice objęte przedmiotem zamówienia objęte są uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

- Z uwagi na krótki wymagany czas wykonania przedmiotu umowy (ul. Lazurowa- 4 miesiące)- czy w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej (brak zapisu w SIWZ) Zamawiający wydłuży okres do 8 miesięcy?

Odpowiedzi Zamawiającego:

ad.1.

Projekty  ulic: Bohaterów Chodakowa i ul. Lazurowej należy wykonać w istniejącym pasie drogowym.

ad.2.

Szerokość pasa drogowego w ul. Lazurowej wynosi – 30 m, natomiast w ul. Bohaterów Chodakowa – 9m. W w/w ulicach istnieją sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna i energetyczna. Sieć kanalizacji deszczowej - vide pkt. 4. Nie ma sieci gazowej.

ad.3.

Projekt ma obejmować również odwodnienia ulic; Bohaterów Chodakowa i Lazurowej.

ad.4.

W połowie pasa drogi ul. Lazurowej istnieje kanalizacja deszczowa w drugiej części jest w trakcie projektowania. Ulica Bohaterów Chodakowa w całości posiada kanalizację deszczową.

ad.5

Dla ulic: Bohaterów Chodakowa i Lazurowej w Sochaczewie występuje brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ad. 6.

Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania decyzji środowiskowej  w tej części zamówienia i dlatego nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania projektu  ul. Lazurowej.

Z poważaniem