ZP 2712.8-3.2011					Sochaczew, dnia 25.05.2011 r.

……………………..

…………………….

……………………..

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „transmisję danych z punktu monitoringu do centrum monitoringu po łączach światłowodowych oraz przeniesienie kamery z budynku i jej montaż na słupie” - prowadzonym w trybie przetargu ofertowego informuje, iż od jednego z oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Część punktów kamerowych wymaga wybudowania przyłączy światłowodowych w związku z tym, iż pełen  proces inwestycyjny ( mapy, uzgodnienia, dokumentacje), zajmuje ok. 90 dni czy Zamawiający dopuszcza czasowe zapewnienie transmisji danych przy wykorzystaniu łączy radiowych (hybryda) a następnie po wykonaniu przyłączy światłowodowych przejście na pełna transmisję po łączach światłowodowych?

- W punkcie kamerowym przy ul. Traugutta róg Reymonta Zamawiający nie określił parametrów dla przyłącza energetycznego w związku z tym czy Zamawiający wykona przyłącze energetyczne we własnym zakresie czy powyższe ma wykonać Oferent? Jeśli zamawiający wykona przyłącze energetyczne we własnym zakresie to czy udostępni Oferentowi mapę do celów projektowych?

- Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy? Proponujemy w § 4 dodatkowy pkt.5 o treści „Brak zapłaty w terminie przez zamawiającego skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych przez okres 30 dni od daty wezwania do zapłaty a po tym terminie wstrzymaniem usługi.”

Odpowiedzi Zamawiającego

ad.1. Zamawiający dopuszcza czasowe zapewnienie transmisji danych przy wykorzystaniu łączy radiowych bądź hybryd do czasu wybudowania zamawianych łączy światłowodowych pod warunkiem, iż Wykonawca przystąpi do prac związanych z przygotowaniem łącza docelowego niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

ad.2. Tak, zamawiający wykona przyłącze energetyczne we własnym zakresie oraz udostępni mapę do celów projektowych.

ad.3. Nie, Zamawiający nie dokona takiej zmiany w treści umowy.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 26.05.2011 r. na dzień 30.05.2011 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem