ZP2712.1.4.2012						Sochaczew, dnia 17.01.2012 r.

…………………

………………...

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia na  „Opracowanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej, Zduńskiej, Pięknej oraz dobudowy oświetlenia w ulicach Żytniej i Matejki w Sochaczewie” informuje, iż od jednego z oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Zwracam się z prośbą o podanie dokładnych długości ulic objętych pracami projektowymi.

- Czy oświetlenie ma być wykonane linią napowietrzną czy kablową?

Odpowiedzi Zamawiającego:

ad.1.

Oświetlenie ma być projektowane w części ulic objętych zamówieniem. W związku                 z powyższym Zamawiający podaje orientacyjne długości linii oświetlenia ulicznego przewidzianego do projektowania:

-ul. Spacerowa - 465 mb

ul. Sportowa- 72mb

ul. Zduńska-300mb

ul. Żytnia-165 mb

ul. Matejki- 80mb

ad.2.

Projekt ma obejmować budowę linii kablowej.

Z poważaniem