ZP2710.12.11.2011						Sochaczew, dnia 20.07.2011 r.

RENAL BUD

Adam Cebula

ul. Spacerowa  4

05-870 Błonie

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia  na „Wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 4” informuje, iż od jednego z oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

Po dokładnych oględzinach przedmiotu zamówienia, a w szczególności kominów informujemy, iż naszym zdaniem rozbiórka kominów nie jest konieczna ze względu na w miarę dobry stan techniczny. Uważamy, że remont kominów w postaci zbicia tynków, obłożenia styropianem oraz nałożenia tynku strukturalnego zabezpieczy przed dalszą degradacją tym bardziej, że termin wykonania zamówienia jest stosunkowo krótki co do zakresu robót. Nadmieniamy również, iż warunki atmosferyczne nie sprzyjają murowaniu klinkierem. Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. Dla wariantu I pozycję 47 i 48 przedmiaru robót należy zastąpić pozycją według wyceny własnej przyjmując remont kominów poprzez zbicie tynków, obłożenie styropianem gr. 3 cm z przyklejeniem siatki i narożników ochronnych, oraz nałożeniem tynku strukturalnego w kolorze białym – ilość kominów szt. 10.

2. Dla wariantu II pozycję 42 i 43 przedmiaru robót należy zastąpić pozycją według wyceny własnej przyjmując remont kominów poprzez zbicie tynków, obłożenie styropianem gr. 3 cm z przyklejeniem siatki i narożników ochronnych, oraz nałożeniem tynku strukturalnego w kolorze białym – ilość kominów szt. 10.

Z poważaniem